IEPIRKUMA

Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Venspils novada pašvaldībā un tās iestādēs

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/53

NOSACĪJUMI

### pakalpojumu veikšanai Ventspils novada pašvaldības vajadzībām.

Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” 8. 2 panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā.

1. Iepirkuma priekšmets

## 1.1.Venspils novada pašvaldības un tās iestāžu apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un darbu apjomiem.

1.2. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – (orientējoši no 12.08.2016.) – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Uzvarējušais Pretendents nodrošina objektu iekārtu (apsardzes signalizācijas un ugunsdzēsības signalizācijas) un to piederumu pieņemšanu no iepriekšējā Pakalpojuma sniedzēja no 08.08.2016. līdz 12.08.2016., noformējot ar pieņemšanas-nodošanas aktu trijos eksemplāros.

1.3. Tehniskā specifikācija un tehniskie dokumenti satur uzdevumu piedāvājuma iesniegšanas un šī pakalpojuma veikšanas laikā.

CPV kods: 79710000-4 (apsardzes pakalpojumi).

1.4.	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

1.5.	Pasūtītājs patur sev tiesības - neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumsummas pārsniedz Ventspils novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, termiņš.

2.1. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, ierakstītā sūtījumā. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam piedāvājums jāsaņem šajos nosacījumos norādītajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Piedāvājumu nosūtot pa pastu par piedāvājuma iesniegšanas dienu tiks uzskatīta diena un laiks, kurā pasūtītājs piedāvājumu saņēmis.

Piedāvājuma iesniegšanas veidi:

- Iesniegšana personīgi - piedāvājums jāiesniedz Ventspils novada domes Iepirkuma komisijai Skolas iela 4,Ventspils, 10.kabinetā (tālrunis 29145212, 63629492).

- Nosūtot pa pastu, ierakstītā sūtījumā, pasta adrese – Ventspils novada domes Iepirkumu komisijai Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601.

- Nosūtot uz e-pastu info@ventspilsnd.lv (piedāvājumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu).

2.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta - piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016. gada 5. augustam plkst. 11.00, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļā Skolas iela 4, Ventspilī, 10.kabinetā.

2.3. Pasūtītāja kontaktpersona: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis (tālrunis 29145212, 63629492 e-pasts juris.krilovskis@ventspilsnd.lv )

3. Piedāvājuma noformēšana

3.1. Pretendentam jāiesniedz tikai viens piedāvājuma variants par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3.2. Piedāvājums sastāv no atlases dokumentiem, finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.1) un tehniskā piedāvājuma (pielikums nr. 2).

3.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē uz kuras jābūt šādām norādēm:

    - pasūtītāja nosaukums un adrese (Ventspils novada domes Iepirkumu komisijai, Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601);

    - pretendenta nosaukums un adrese;

    - atzīme ”Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Venspils novada pašvaldībā un tās iestādēs” (Iepirkuma id. numurs VND2016/53).

3.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā un iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā, kas cauršūts un parakstīts.

3.5. Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem un to kopijām jāatbilst 06.05.2010. „Dokumentu juridiskā spēka likuma” un 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, dokumentiem jābūt savstarpēji caurauklotiem un apstiprinātiem ar pretendenta amatpersonas parakstu, paraksta atšifrējumu un zīmogu, norādot cauraukloto lappušu skaitu.

3.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4. Prasības ieinteresētajiem piegādātājiem

4.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

4.2. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apsardzes darbību veikšanai.

4.3. Pretendentam ir spēkā esoša profesionālās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas limitam jābūt ne mazākam par 2015. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” noteikto.

4.4. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 2015. g.) vidējais gada finanšu apgrozījums ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks nekā piedāvātā līgumcena (bez PVN). Pretendentiem, kuru darbības ilgums ir mazāks nekā 3 gadi, vidējais gada finanšu apgrozījums proporcionāli nostrādātajam laika periodam ir 2 (divas) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu (bez PVN).

4.5. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. gads) jābūt pozitīvai pieredzei, publisku ēku apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanā un publisku ēku tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā, vismaz 2 (diviem) pasūtītājiem, par ko saņemtas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes.

4.6. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši kvalificēti un pieredzējuši darbinieki, kuriem ir spēkā esoši attiecīgās jomas sertifikāti vai apliecības, kas būs piesaistīti iepirkuma līguma izpildē, no kuriem:

4.6.1. vismaz 1 (viens) Pretendenta darbinieks ir kompetents, lai programmētu un tehniski apkalpotu Pasūtītāja izmantotās signalizācijas  iekārtas (skat. 1.1. Pielikumu);

4.6.2. vismaz 4 (četri) darbinieki ir kompetenti (sertificēti) veikt apsarga pienākumus.

5. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. Aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr. 2);

5.2. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām.

5.3. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Nolikuma 5.2.apakšpunktā minētājā izziņā norādītām personām.

5.4. Pretendentam ir spēkā esoša otrās kategorijas speciālā atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai apliecināta kopija.

5.5. Dokuments, kas apliecina, ka pretendenta profesionālās darbības atbildība ir apdrošināta atbilstoši 2015. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām.

5.6. Pretendenta vadītāja parakstīts apliecinājums par tā finanšu apgrozījumu pēdējo 3 (trīs) (2013., 2014., 2015. g.) gadu laikā saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 4.4.apakšpunktā norādītajām prasībām.,

5.7. Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu), kas apliecina tā atbilstību iepirkuma Nolikuma 4.5. apakšpunkta prasībām, norādot līguma ietvaros sniegto pakalpojumu veidus (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana, objektu tehniskās apsardze), objektus, pasūtītāju, darbu izpildes laiku, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru atbilstoši Pakalpojumu saraksta veidnei (Pielikums Nr.5).

5.8. Vismaz 2 (divas) pasūtītāju atsauksmes par pakalpojumu sarakstā (Pielikums Nr.5) iekļautajiem objektiem. Atsauksmēs ietvert un/vai tām pievieno dokumentāciju ar ziņām par attiecīgo pakalpojuma veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai pakalpojums ir veikts atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un Līgumā nolīgtā apjomā un kvalitātē.

5.9. Pretendenta šī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (Pielikums Nr.6) un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

6.  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.1. Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR ar divām zīmēm aiz komata.

6.2. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanas pakalpojuma izpildi, kā arī netieši saistītās izmaksas, nodokļus, atsevišķi izdalot PVN.

6.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā iekļautā katra objekta izmaksu vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

6.4. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 7)

6.5. Pretendentam finanšu piedāvājuma viena kopija jāiesniedz CD formātā (exel vai word formātā).

7. Piedāvājumu vērtēšanas norise

7.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām šajos nosacījumos noteiktajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

8.Lēmums par iepirkuma rezultātiem

8.1. Pasūtītājs paziņo par pieņemto lēmumu 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.2.	Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja tas atbilst visām šo nosacījumu prasībām.

8.3.	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu par iepirkuma priekšmetu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šiem noteikumiem.

9.2. Apmaksa tiks veikta saskaņā ar iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.8) – vienu reizi mēnesī ar fiksētu maksu. Avansa maksājumi netiek paredzēti.

Pielikumā:  1) Tehniskās specifikācijas;

2) Pieteikuma forma;

3) Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts;

4) Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma;

5) Pakalpojumu saraksta veidne;

6) Speciālistu saraksta veidne;

7) Finanšu piedāvājuma forma;

8) Līgumprojekts.

Pielikums Nr. 1

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Venspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

# TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Pretendentam jānodrošina Ventspils novada pašvaldībai un tās iestādēm apsardzes, videonovērošanas un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu, kas norādītas 1.1pielikumā, apkalpošanu, t.sk.:

  - drošu un ekonomisku darbu;

  - savlaicīgu iekārtu apkalpošanu un remontu;

  - patstāvīga ugunsaizsardzības signalizācijas reglamentā paredzēto tehniskās apkalpošanas darbu veikšana un termiņu ievērošana un uzraudzība;

  - periodisku funkciju pārbaudi.

- Pieslēgt objektus centrālās apsardzes pults (CAP) kontrolei.

- Veikt objektu, kas norādīti šīs tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumā, apsardzes nodrošinājumu, pieslēdzot tos izpildītāja centrālās apsardzes pultij.

- Operatīvi rīkoties un nekavējoties izbraukt uz objektiem gadījumos, kad ir nostrādājusi signalizācija. Maksimālais pieļaujamais laiks, kādā Izpildītāja pārstāvjiem ir jāierodas Objektā, ir norādīts šīs tehniskās specifikācijas 1.2.pielikumā. Pretendentam kā savs tehniskais piedāvājums jāiesniedz informācija par tā nodrošināto ierašanās laiku katrā objektā, aizpildot 1.2.pielikuma tabulu, kas iekļaujams tehniskā piedāvājuma sastāvā.

- Operatīvi informēt iestāžu pārstāvjus, uzstādītās ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ieslēgšanās gadījumos.

- Periodiski veikt iekārtu apskates, profilaktiskos darbus un nepieciešamos remontu darbus, atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.3.pielikumam.

- Aktīvi sadarboties ar Ventspils novada pašvaldības un tās iestāžu vadītājiem un/vai atbildīgajām amatpersonām par iekārtu uzturēšanu un ekspluatācijas režīmu ievērošanu, operatīvi reaģēt uz izsaukumiem, novērst konstatētos trūkumus un darba traucējumus.

- Piedalīties Ventspils novada pašvaldības un iestāžu apsardzes un  ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu atjaunošanas darbos un modernizācijā, sniedzot Pasūtītājam nepieciešamo informāciju.

- Veikt Ventspils novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu un iestāžu vadītāju un/vai atbildīgā personāla apmācību ugunsaizsardzības sistēmas vadības paneļu lietošanā.

Tehniskajā specifikācijā norādītas minimālās prasības. Pretendents var piedāvāt pakalpojumus ar labākiem parametriem.

1.1. Pielikums

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ UN TĀS IESTĀDĒS UZSTĀDĪTĀS IEKĀRTAS

(Apkopots un aktualizēts uz 19.07.2016.)

| Nr.p.k. | Iestāde, objekts | Adrese | Ugunsdzēsības signalizācija | Apsardzes signalizācija | Videonovērošanas sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Modelis, marka | Piezīmes | Modelis, marka | Piezīmes |  |
| 1. | Piltenes pagasta pārvalde | Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  | DSC 585 |  |  |
| 2. | Garāža | Skolas iela 3, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  | DSC 585 |  |  |
| 3. | Katlu māja | Ķiršu iela 21, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  | DSC 585 |  |  |
| 4. | Piltenes vidusskola | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | INIM Smartline 036 |  | DSC 1616 |  |  |
| 5. | Piltenes vidusskola(internāts) | Lielā iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Smartline 02-04 |  |  |  |  |
| 6. | Kultūras nams | Maija iela 8, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  | DSC 585 |  |  |
| 7. | Bibliotēka | Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  | DSC 1565 |  |  |
| 8. | Piltenes muzejs | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | DSC 1616 |  | DSC 1616 |  |  |
| 9. | Sabiedriskās dušas un veļas mazgātuve | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | DSC 1616 |  | DSC 1616 |  |  |
| 10. | Ances pagasta pārvalde | "Ausmas", Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 | Smartline020-4 |  |  |  |  |
| 11. | Ances pamatskola | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | Smartline036-4 |  |  |  |  |
| 12. | Ances pamatskola (internāts) | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | Smartline020-4 |  |  |  |  |
| 13. | Jūrkalnes pamatskola | "Pamatskola", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Smartline036-4 |  |  |  |  |
| 14. | Jūrkalnes pagasta pārvalde | "Krasti", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | DSC PC 1565 |  | DSC PC 1565 |  |  |
| 15. | Tautas nams | „Tautas nams”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Smartline020-4 |  | Jablotron PROFI |  |  |
| 16. | Bibliotēka | „Krasti”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Bentel J408 |  |  |  |  |
| 17. | Popes PII "Zemenīte" | Skolas iela 14, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | CAD150-2, Detnov |  |  |  |  |
| 18. | Kultūras nams | „Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | Smartline020-4 |  |  |  |  |
| 19. | Puzes Kultūras nams | Puzes pamatskola, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613 | DSC 1832 |  |  |  |  |
| 20. | Tārgales pamatskola,sporta zāle | "Tārgales skola", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV - 3621 | Smartline036-4 |  |  |  |  |
| 21. | Tārgales pagasta pārvalde | "Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 |  |  | DSC |  | VNS SISTĒMA |
| 22. | Tārgales pagasta garāža un noliktava | "Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 |  |  | DSC |  |  |
| 23. | Ugāles pagasta pārvalde | "Ugāles pagasta nams", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  | DSC 5020 |  |  |
| 24. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Juno Net |  | DSC 1864 |  | VNS SISTĒMA |
| 25. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Cooper Fire CE1200 |  |  |  |  |
| 26. | Ugāles PII "Lācītis" | "Bērnudārzs, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Bentel J424 |  | DSC 5020/DSC585 |  | VNS SISTĒMA |
| 27. | Tautas nams | Tautas nams „Gaisma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Bentel J424 |  | DSC 1832 |  |  |
| 28. | Bibliotēka | Ugāles bibliotēka, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | DSC PC 5020 |  | DSC5020 |  |  |
| 29. | Mūzikas un mākslas skola | „Bērnudārzs”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Bentel J424 |  | DSC5020 |  |  |
| 30. | Usmas Tautas nams | „Ausekļi”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619 | Smartlins020-4 |  | DSC1616 |  |  |
| 31. | Užavas pagasta pārvalde | "Avoti", Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  | DSC 1616 |  |  |
| 32. | Tautas nams | „Atpūtas”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | Bentel J408 |  |  |  |  |
| 33. | Bibliotēka | „Kalves”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  | DSC 1565 |  |  |
| 34. | Vārves pagasta pārvalde | Skolas iela 4, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | DSC 1616 |  | DSC 1616 |  |  |
| 35. | Vārves PII „ Zīļuks” | Liepu ielā 2, Ventava, Vārves pagasts,Ventspils novads, LV3623 | Bentel J506 |  |  |  |  |
| 36. | Vārves PII „ Zīļuks”, filiāle | „Rozītes”, Vārves pagasts,Ventspils novads, LV3623 | Bentel J4 |  |  |  |  |
| 37. | Sabiedriskais centrs | Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | CAD150-2, Detnov |  | Jablotron OASIS |  | VNS SISTĒMA |
| 38. | Zūru pamatskola | Skolas ielā 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623 | DSC 5020 |  |  |  |  |
| 39. | Ziru pagasta pārvalde | "Saulgrieži", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 | Smartline020-4 |  | DSC |  |  |
| 40. | Zlēku pamatskola(Sporta komplekss) | , Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | Smartline036-4 |  |  |  |  |
| 41. | Zlēku pamatskola | Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | Smartline020 |  |  |  |  |
| 42. | Kultūras nams | „Kultūras nams”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | Smartline020-4 |  | DSC5020 |  |  |
| 43. | Ventspils novada pašvaldība | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 | DSC PC 5020 |  | DSC5020 |  |  |

1.2. Pielikums

MOBILĀS GRUPAS IERAŠANĀS LAIKS OBJEKTĀ

| Nr.p.k. | Iestāde, objekts | Adrese | Maksimālais pieļaujamais mobilās grupas ierašanās laiks (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piltenes pagasta pārvalde | Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 2. | Garāža | Skolas iela 3, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 3. | Katlu māja | Ķiršu iela 21, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 4. | Piltenes vidusskola | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 5. | Piltenes vidusskola (internāts) | Lielā iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 6. | Kultūras nams | Maija iela 8, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 7. | Bibliotēka | Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 8. | Piltenes muzejs | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 9. | Sabiedriskās dušas un veļas mazgātuve | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | 25 |
| 10. | Ances pagasta pārvalde | "Ausmas", Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 | 25 |
| 11. | Ances pamatskola | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | 25 |
| 12. | Ances pamatskola (internāts) | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | 25 |
| 13. | Jūrkalnes pamatskola | "Pamatskola", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | 25 |
| 14. | Jūrkalnes pagasta pārvalde | "Krasti", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | 25 |
| 15. | Tautas nams | „Tautas nams”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | 25 |
| 16. | Bibliotēka | „Krasti”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | 25 |
| 17. | Popes PII "Zemenīte" | Skolas iela 14, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | 25 |
| 18. | Kultūras nams | „Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | 25 |
| 19. | Puzes kultūras nams | Puzes pamatskola, Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV- 3613 | 25 |
| 20. | Tārgales pamatskola sporta zāle | "Tārgales skola", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV - 3621 | 25 |
| 21. | Tārgales pagasta pārvalde | "Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 | 25 |
| 22. | Ugāles pagasta pārvalde | "Ugāles pagasta nams", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 23. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 24. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 25. | Ugāles PII "Lācītis" | "Bērnudārzs, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 26. | Tautas nams | Tautas nams „Gaisma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 27. | Bibliotēka | Ugāles bibliotēka, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 28. | Mūzikas un mākslas skola | „Bērnudārzs”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | 25 |
| 29. | Usmas Tautas nams | „Ausekļi”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619 | 25 |
| 30. | Užavas pagasta pārvalde | "Avoti", Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | 25 |
| 31. | Tautas nams | „Atpūtas”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | 25 |
| 32. | Bibliotēka | „Kalves”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | 25 |
| 33. | Vārves pagasta pārvalde | Skolas iela 4, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | 25 |
| 34. | Vārves PII “Zīļuks” | Liepu iela 2, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | 25 |
| 35. | Vārves PII “Zīļuks” filiāle | “Rozītes”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | 25 |
| 36. | Sabiedriskais centrs | Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | 25 |
| 37. | Zūru pamatskola | Skolas ielā 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623 | 25 |
| 38. | Ziru pagasta pārvalde | "Saulgrieži", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 | 25 |
| 39. | Zlēku pamatskola (sporta komplekss) | Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | 25 |
| 40. | Zlēku pamatskola | Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | 25 |
| 41. | Kultūras nams | „Kultūras nams”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | 25 |
| 42. | Ventspils novada pašvaldība | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 | 5 |

1.3. Pielikums

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes reglaments

Objekta piederība, nosaukums, adrese: ____________________________________________________________________________________________

Iekārtas veids, tips un ekspluatācijā nodošanas datums: _______________________________________________________________________________

Par iekārtas ekspluatāciju atbildīgā persona: ________________________________________________________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

Iekārtas dežurējošais personāls: ________________________________________________________________________________________________

(organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

Iekārtas apkalpojošais personāls: ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Atbildīgā persona un darbu izpildes periodiskums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pasūtītājs | izpildītājs |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Iekārtu galveno sastāvdaļu ārējais apskats (signalizācijas pults, detektori, apziņotāji) vai nav mehāniski bojājumi, korozija, netīrumi u.c. | Katru dienu | Katru ceturksni |  |
| 2. | Signalizācijas pults slēdžu un pārslēdžu darba stāvokļa kontrole, gaismas indikācijas kontrole |  | Katru ceturksni |  |
| 3. | Pamatbarošanas un rezerves barošanas avotu pārbaude un automātiskās pārslēgšanas no viena uz otru pārbaude |  | Katru ceturksni |  |
| 4. | Iekārtas galveno sastāvdaļu darba spēju pārbaude (signalizācijas pults, signalizācijas detektori, apziņotāji, signalizācijas ķēdes parametru mērīšana un tml.) |  | Katru ceturksni |  |
| 5. | Profilaktiskais darbs |  | Katru ceturksni |  |
| 6. | Sistēmas darba spēju pārbaude |  | Katru ceturksni |  |
| 7. | Sazemējumu pretestības mērīšana |  | Katru gadu |  |
| 8. | Elektrisko ķēžu izolācijas pretestības mērīšana |  | Katru gadu |  |

Videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes REGLAMENTS

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Veicamo darbu periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Videonovērošanas sistēma |  |
| 1. | Uztveršanas iekārta, ieraksta iekārta |  |
| 1.1. | Ieraksta iekārtas ārēja apskate. Darba spējas pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas atbilstības pārbaude, nepieciešamības gadījumā koriģēšana. | Reizi mēnesī |
| 2. | Videonovērošanas kameras |  |
| 2.1. | Videonovērošanas kameru ārēja apskate | Reizi ceturksnī |
| 2.2. | Videonovērošanas kameru darba spējas pārbaude | Reizi mēnesī |
| 2.3. | Videonovērošanas kameru attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | Reizi ceturksnī |
| 2.4. | Videonovērošanas kameru savienojošo kontaktu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 3. | Programmnodrošinājums |  |
| 3.1. | Sistēmas programmnodrošinājuma pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 3.2. | Arhīva datu pārbaude | Reizi ceturksnī |

1.4. Pielikums

BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS LAIKS OBJEKTĀ

| Nr. p.k. | Iestāde, objekts | Maksimālais pieļaujamais bojājumu novēršanas laiks (stundās) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skolas, pirmsskolas izglītības iestādes | 8 |
| 2. | Bibliotēkas | 8 |
| 3. | Kultūras nami | 8 |
| 4. | Administratīvās ēkas | 8 |
| 5. | Sociālās iestādes | 8 |
| 6. | Citi objekti | 8 |

Pielikums Nr.2

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

PRETENDENTA PIETEIKUMA FORMA

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |

1.1. Iepazinušies ar iepirkuma „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs” materiāliem, mēs piedāvājam veikt iepriekš minēto pasūtījumu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

1.2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

1.3. Apliecinām, ka:

1.3.1. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

1.3.2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkuma procedūrā;

1.3.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības.

### Mēs piedāvājam veikt apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanu Ventspils novada pašvaldība un tās iestādēs saskaņā iepirkuma Nolikuma prasībām par summu, kas noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena (euro) ar PVN ___ % skaitļos un vārdos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena( euro) bez PVN __ % skaitļos un vārdos

PVN ___ % (euro ) vārdos un skaitļos

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.3

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās izpildes daļas apjoms (EUR/% ) | Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma daļas izpildes apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

| vieta | datums |  |
| --- | --- | --- |
| amats | Paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  | z.v. |  |

Pielikums Nr.4

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Ventspils novada pašvaldībai

Reģistrācijas Nr. 90000052035

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkums: “ Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Ventspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

- kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādu Piegādes daļas izpildi:

<īss darbu izpildes daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās izpildes daļas izpildes sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgas personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgas personas paraksts>

Pielikums Nr. 5

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Pakalpojumu saraksta veidne

PRETENDENTA APSARDZES UN UGUNSDZĒSĪBAS SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTU APKALPOŠANAS UN OBJEKTU TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vieta | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontakt- personas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs | Objekta veids un atrašanās vieta, kurā veikti apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un/vai objektu tehniskās apsardzes nodrošināšanas pakalpojumi, galveno veidu uzskaitījums (apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana, objektu tehniskā apsardze) | Līguma darbības laiks (gads, mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |
|  |  |  |  | <…>/<…> |

/Datums/_______________________________         ___________________________________
                      /pretendenta nosaukums/			             /vārds, uzvārds, paraksts/

/zīmogs/

Pielikums Nr.6

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Speciālistu saraksta veidne

Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanas un objektu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu saraksts, kas tiks piesaistīti paredzamā līguma izpildē

| Prasība saskaņā ar iepirkuma noteikumiem | Sertificētā joma, kvalifikāciju apliecinošā joma | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte | Sertifikāta Nr., tā izsniegšanas un derīguma datums vai apliecības par apmācību izsniegšanas datums kvalifikāciju apliecinošajā jomā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1.punkts |  | ….. |  |  |  |
| 4.6.2.punkts |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |

Pielikumā:

- Speciālistu kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas.

- Apliecinājums par speciālistu pieejamību līguma izpildes laikā.

/Datums/

_______________________________         ___________________________________
   /pretendenta nosaukums/			/vārds, uzvārds, paraksts/

/zīmogs/

Pielikums Nr.7

Ventspils novada pašvaldības iepirkuma

„Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Finanšu piedāvājums

Iepirkums: „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2016/53

- IESNIEDZA

  - Pretendenta nosaukums:_____________________________________________________________

  - Rekvizīti:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- KONTAKTPERSONA

  - Vārds, uzvārds:____________________________________________________________________

  - Adrese:___________________________________________________________________________

  - Tālr./Fax_________________________________________________________________________

  - e-pasta adrese_____________________________________________________________________

- PIEDĀVĀJUMS

  - Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un iepirkuma līguma nosacījumiem par šādu nemainīgu cenu mēnesī:

| Nr. p.k. | Iestāde, objekts | Uzstādītās iekārtas | Adrese | Cena mēnesī, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Apkalpošana (apsardzes, videonovērošanas un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana) | Apsardze (tehniskā apsardze) | Kopā (8= 6+7) |
|  |  | Ugunsdzēsības signalizācija | Apsardzes signalizācija | Videonovērošana |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Piltenes pagasta pārvalde |  | x |  | Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Garaža |  | x |  | Skolas iela 3, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Katlu māja |  | x |  | Ķiršu iela 21, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Piltenes vidusskola | x | x |  | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Piltenes vidusskola (internāts) | x |  |  | Lielā iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Kultūras nams |  | x |  | Maija iela 8, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Bibliotēka |  | x |  | Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Piltenes muzejs | x | x |  | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Sabiedriskās dušas un veļas mazgātuve | x | x |  | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 |  |  |  |
|  | Ances pagasta pārvalde | x |  |  | "Ausmas", Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 |  |  |  |
|  | Ances pamatskola | x |  |  | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 |  |  |  |
|  | Ances pamatskola (internāts) | x |  |  | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 |  |  |  |
|  | Jūrkalnes pamatskola | x |  |  | "Pamatskola", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 |  |  |  |
|  | Jūrkalnes pagasta pārvalde | x | x |  | "Krasti", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 |  |  |  |
|  | Tautas nams | x | x |  | „Tautas nams”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 |  |  |  |
|  | Bibliotēka |  |  |  | „Krasti”,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 |  |  |  |
|  | Popes PII "Zemenīte" | x |  |  | Skolas iela 14, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 |  |  |  |
|  | Kultūras nams | x |  |  | „Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 |  |  |  |
|  | Puzes kultūras nams | x |  |  | Skolas iela 14, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV - 361 |  |  |  |
|  | Tārgales pamatskola,sporta zāle | x |  |  | "Tārgales skola", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV - 3621 |  |  |  |
|  | Tārgales pagasta pārvalde |  | x | x | "Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 |  |  |  |
|  | Tārgales pagasta garāža un noliktava |  | x |  | Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 |  |  |  |
|  | Ugāles pagasta pārvalde |  | x |  | "Ugāles pagasta nams", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Ugāles vidusskola | x | x | x | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Ugāles vidusskola | x |  |  | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Ugāles PII "Lācītis" | x | x | x | "Bērnudārzs, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Tautas nams | x | x |  | Tautas nams „Gaisma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Bibliotēka | x |  |  | Ugāles bibliotēka, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Mūzikas un mākslas skola | x | x |  | „Bērnudārzs”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 |  |  |  |
|  | Usmas Tautas nams | x | x |  | „Ausekļi”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619 |  |  |  |
|  | Užavas pagasta pārvalde |  | x |  | "Avoti", Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  |  |
|  | Tautas nams | x |  |  | „Atpūtas”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  |  |
|  | Bibliotēka |  | x |  | „Kalves”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 |  |  |  |
|  | Vārves pagasta pārvalde | x | x |  | Skolas iela 4, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 |  |  |  |
|  | Vārves PII “Zīļuks” | x |  |  | Liepu iela 2, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 |  |  |  |
|  | Vārves PII “Zīļuks”filiāle | x |  |  | “Rozītes”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 |  |  |  |
|  | Sabiedriskais centrs | x | x | x | Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 |  |  |  |
|  | Zūru pamatskola | x |  |  | Skolas ielā 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623 |  |  |  |
|  | Ziru pagasta pārvalde | x | x |  | "Saulgrieži", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 |  |  |  |
|  | Zlēku pamatskola (sporta komplekss) | x |  |  | Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 |  |  |  |
|  | Zlēku pamatskola | x |  |  | Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 |  |  |  |
|  | Kultūras nams | x |  |  | „Kultūras nams”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 |  |  |  |
|  | Ventspils novada pašvaldība | x | x |  | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |  |

  - Mūsu piedāvājuma kopējā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā ir:

| Nosaukums | Kopējā cena EUR (bez PVN) par visiem objektiem mēnesī | Iepirkuma līguma darbības laiks mēnešos | Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana |  | 12 |  |
| PVN ___ % |  |
| PAVISAM KOPĀ |  |

  - Atbilstoši iepirkuma līguma projekta 2.1.4.punktam, gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis neierodas Objektā, pēc divu stundu termiņa izbeigšanās, apsargāt Objektu par samaksu EUR ______, plus PVN, stundā līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim.

  - Mēs apņemamies:

    - veikt Ventspils novada pašvaldībā un tās iestāžu tehniskās apsardzes iekārtu, videonovērošanas iekārtu profilaktiskās pārbaudes un uzturēšanu darba kārtībā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tās pielikumiem;

    - veikt ugunsdzēsības signalizācijas regulāras pārbaudes, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.3.pielikumam;

    - nodrošināt operatīvu reaģēšanu, Ventspils novada pašvaldībā un tās iestāžu tehniskās apsardzes signalizācijas iedarbošanās gadījumā, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.2.pielikumam;

    - nodrošināt bojājumu novēršanu objektos, atbilstoši Nolikuma tehniskās specifikācijas 1.4.pielikumam;

    - veikt regulārus ierakstus iekārtu pārbaužu un remontu darbu izpildes žurnālos.

  - Mēs apliecinām, ka:

    - nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

    - nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Nolikumā, tehniskajā specifikācijā vai iepirkuma līguma prasības.

Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, KAS PARAKSTĪS IEPRIKUMA LĪGUMU:

Vārds, uzvārds	_________________________________

Amats	_________________________________

Paraksts	_________________________________

Datums	_________________________________

Pielikums Nr.8

LĪGUMA PROJEKTS

Ventspilī, 							2016.gada __. ___________

Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, kuras vārdā pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” rīkojas tās domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, turpmāk šai līguma tekstā saukta  - Pasūtītājs,  no vienas puses, un

________________________________, tās _________________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz ____________, turpmāk šī līguma tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abas kopā turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji,

Līdzēji, ņemot vērā 2016.gada ___._________ Ventspils novada pašvaldība Iepirkuma komisijas lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. VND 2016/53 „Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets un vienošanās apjoms

  - Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem veic apsardzes, videonovērošanas un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošanu, turpmāk Līguma tekstā saukta Apkalpošana, un nodrošina tehnisko apsardzi, turpmāk Līguma tekstā saukta Apsardze, Ventspils novada pašvaldībā un tās iestādēm, turpmāk Līguma tekstā saukti Objekti.

  - Objekts Apsardzes sakarā Līguma izpratnē ir noslēdzamas telpas, kurās uzstādīta apsardzes signalizācijas sistēma (turpmāk – Sistēma).

  - Apkalpošanas un Apsardzes sniegšanas kārtība noteikta šī Līguma 1.pielikumā – iepirkuma tehniskā specifikācija.

  - Apsardze nozīmē šādas darbības:

    - Objektu pieslēgšana Izpildītāja centrālajai apsardzes pultij, turpmāk Līgumā saukta CAP, ar tehnisku iespēju saņemt trauksmes signālu uz CAP no Objektos uzstādītajām apsardzes signalizācijas iekārtām gadījumos, kad ir notikusi prettiesiska ielaušanās vai prettiesiska iekļūšana attiecīgā Objektā, vai apsardzes signalizācijas iekārta ir nosūtījusi trauksmes signālu uz CAP citu iemeslu dēļ;

    - Izpildītāja mobilās grupas ierašanos Objektā, no kura ir saņemts trauksmes signāls uz CAP, ievērojot Līguma 2.pielikumā noteikto ierašanās termiņu, ar nolūku izdarīt visu iespējamo, lai novērstu Objektā prettiesiskās darbības.

  - Apkalpošana nozīmē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem:

    - Objektos uzstādīto apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu, kas norādītas Līguma 3.pielikumā, profilaktiskās pārbaudes un uzturēšanu darba kārtībā;

    - Savlaicīgi un atbilstoši tehniskās apkalpošanas reglamentam un tā termiņiem izpildītāja veiktas ugunsdzēsības signalizācijas regulāras pārbaudes, atbilstoši Līguma 4.pielikumam;

    - Nodrošināt, lai pie ugunsaizsardzības signalizācijas vadības paneļa atrastos nepieciešamā informācija, t.sk. – aizsargājamo telpu (zonu) saraksts, lietošanas instrukcija un cita dokumentācija atbilstoši tiesību aktu prasībām vai pasūtītāja norādījumiem.

    - Veikt regulārus un korektus ierakstus iekārtu pārbaužu un remontu darbu izpildes žurnālos.

- Līdzēju pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi:

    - nodrošināt Objektu un tajos esošo materiālo vērtību Apsardzi;

    - pēc trauksmes signāla saņemšanas paziņot par to Pasūtītāja atbildīgajām personām, kuru saraksts pievienots Līgumam kā Līguma 5.pielikums, un nodrošināt mobilās grupas ierašanos Objektos Līguma 2.pielikumā norādītajos termiņos, kā arī veikt visu iespējamo, lai novērstu prettiesisku darbību veikšanu Objektos;

    - gadījumā, ja Objektu apsardzes signalizācijas iekārta nav atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla pārraidīšanas, apsargāt Objektus bez papildus maksas 2 (divas) stundas, un, ja nepieciešams, iespēju robežās nodrošināt Pasūtītāja ierašanos Objektos;

    - pēc iepriekšējā punktā minētā divu stundu termiņa izbeigšanās, apsargāt Objektus par samaksu EUR____ plus PVN, stundā līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim;

    - neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju par Pasūtītāju un Objektiem, kā arī neizpaust Objektu pults numurus un signalizācijas lietošanas noteikumus;

    - pieslēgt Objektus CAP kontrolei.

  - Izpildītājam ir tiesības:

    - nepieslēgt Objektu centrālās apsardzes pults kontrolei, ja ir bojāta Objekta elektroapgāde;

    - vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs vairāk kā par vienu mēnesi nokavē šī Līguma 8.3.punktā noteikto rēķinu apmaksas termiņu;

    - vienpusēji lauzt Līgumu daļā par atsevišķu Objektu, par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja kādā no Objektiem ilglaicīgi nav iespējams atjaunot elektroenerģijas padevi, vai Pasūtītājs ir zaudējis Objekta lietošanas vai īpašuma tiesības.

  - Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem (Līguma 5.pielikums) ir pienākums:

    - nodrošināt Izpildītāja pārstāvjiem iespēju iekļūt Objektos;

    - pēc Izpildītāja pieprasījuma iepazīstināt Izpildītāja pārstāvi ar Objektiem, tur esošajām apsardzes un signalizācijas sistēmām, kā arī citiem Objektos esošajiem Izpildītāja darbam nepieciešamajiem tehniskajiem un speciālajiem līdzekļiem, to lietošanas instrukcijām;

    - nodrošināt Objektu elektrotīklu uzturēšanu kārtībā un aprīkot Objektus ar autonomu elektrobarošanu tā, lai apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas būtu pastāvīgi nodrošinātas ar spriegumu neatkarīgi no piegādātāja piegādātās elektroenerģijas;

    - pārliecināties vai pirms apsardzes signalizācijas ieslēgšanas Objektos nav palikuši cilvēki vai dzīvnieki;

    - atstājot Objektu, pārliecināties, vai apsardzes signalizācija ieslēgta apsardzes režīmā;

    - signalizācijas iekārtu bojājumu gadījumā, neatstājot Objektu, nekavējoties informēt Izpildītāju par bojājumu;

    - saudzīgi izturēties pret signalizācijas sistēmu elementiem, kā arī nodrošināt, lai signalizācijas sistēmu devēji nebūtu aizsegti ar mēbelēm, augiem vai citiem priekšmetiem;

    - neizpaust nepiederošām personām Objektu pults numurus un signalizācijas lietošanas noteikumus;

    - savlaicīgi samaksāt Izpildītājam Līguma 8.nodaļā noteiktajā kārtībā, izrakstīto vienu rēķinu atšifrēt izmaksas katrā objektā un iesniegt kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju-iestādes vadītāju parakstītiem pieņemšanas-nodošanas aktiem;

    - neieiet Objektos bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, ja ir konstatēti acīmredzami perimetra bojājumi (izsists stikls, bojātas durvis, sienas, jumts u.c.);

    - atslēgt Objektus no apsardzes saskaņā ar Izpildītāja instrukcijām;

    - ar šī Līguma 6.pielikumā noteikto pārstāvju starpniecību, divu stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma attiecīgajam pārstāvim, kas noteikts šī Līguma 5. pielikumā, ierasties Objektā, ja ir saņemts trauksmes signāls;

    - zādzības vai laupīšanas gadījumā saskaņot ar Izpildītāju inventarizācijas laiku, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi vai pārstāvjus;

    - pēc Izpildītāja rekomendācijas nodrošināt Objektu apsardzes sistēmu uzlabošanas darbu veikšanu;

    - rūpīgi izturēties pret savu īpašumu un ievērot piesardzības pasākumus, piemēram, aizejot aizslēgt telpas un aizvērt logus, neatstāt ieslēgtas elektroiekārtas, kas var izraisīt ugunsgrēku, neatstāt mantas brīvi pieejamas nepiederošām personām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu par to rakstveidā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai veic prettiesiskas darbības, un 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis pārkāpuma sekas un/vai samaksājis Līgumā noteikto līgumsodu.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par savlaicīgu informācijas sniegšanu viens otram gadījumos, ja tiek mainīti to rekvizīti.

- Kārtība trauksmes signāla gadījumā

  - Trauksmes signāla saņemšanas gadījumā pēc ierašanās Objektā Izpildītāja mobilā grupa iespēju robežās, ievērojot draudu raksturu un apstākļus, veic šādas darbības:

    - izsauc Pasūtītāja pilnvaroto personu, ja trauksmes signāls saņemts pēc iestādes darba laika beigām;

    - kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, noskaidro iemeslu trauksmes signāla raidīšanai, apseko Objektu no ārpuses un iekšpuses,  pārbauda, vai Objektā visi logi un durvis ir aizvērti;

    - cenšas novērst  jebkura veida draudus Objektā, ja tādi tiek konstatēti;

    - ja Objektā notiek prettiesiskas darbības - cenšas tās pārtraukt, vajadzības gadījumā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, aiztur personas, kas veic prettiesiskās darbības un nodod tās Valsts vai pašvaldības policijas amatpersonām;

    - ja Objektā izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties, izsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Pasūtītāja pilnvaroto personu;

    - atjauno Objektā sabiedrisko un Pasūtītāja iekšējo kārtību.

  - Izpildītājs paziņo attiecīgajam Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim (Līguma 5.pielikums) par trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas.

  - Ja Sistēma ir atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas un nav konstatētas ielaušanās pēdas Objektā (durvis un logi ir veseli un aizvērti), Izpildītājs rīkojas atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem:

    - nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim, ievērojot Līguma 2.1.4.punktā noteikto maksu un Līguma 3.5.punktā noteikto kārtību; vai

    - atstāj Objektu (Objekta teritoriju).

  - Ja Sistēma nav atjaunojusi savu darbību pēc trauksmes signāla saņemšanas, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav konstatētas ielaušanās pēdas Objektā, Izpildītājs neieiet Objektā un nodrošina Objekta ārējo apsardzi savu iespēju robežās līdz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja ierašanās brīdim.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Objekta ārējo apsardzi ne vairāk par 1 (vienu) stundu no ierašanās brīža Objektā par šajā līgumā noteikto maksu. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis neierodas stundas laikā no paziņošanas brīža, Izpildītājs turpina Objekta ārējo apsardzi un ir tiesīgs saņemt samaksu šī Līguma 2.1.4.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Gadījumā, ja pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atsakās ierasties Objektā, tad Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Objekta tehnisko apsardzi un Objekta ārējo apsardzi un atstāt Objektu (Objekta teritoriju). Šādā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par Objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un visu risku par Objektu uzņemas Pasūtītājs.

  - Nākamajā darba dienā Izpildītājs paziņo attiecīgajam Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim par Līguma 3.7.punktā minēto gadījumu, sniedzot detalizētu informāciju rakstiski.

- Sistēmas lietošanas kārtība

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka tam ir zināmi Sistēmas efektīvas un pareizas darbības noteikumi.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apliecina, ka ir pilnībā informēts par Sistēmas izvietojumu Objektā, ka nav pretenziju pret Sistēmas izvietojumu Objektā un necels pretenzijas pret Izpildītāju par zaudējumiem, kuri radušies trešajām personām iekļūstot Objektā caur Objekta telpām vai vietām, kuras nav aprīkotas ar Sistēmu.

  - Pasūtītājam Sistēmas pārbūvi vai Sistēmas jaunu izbūvi saskaņot ar Izpildītāju.

- Pasūtītāja apliecinājumi

  - Pasūtītājs apliecina, ka viņam ir Objekta telpu lietošanas un valdījuma tiesības, tai skaitā tiesības nepieļaut citu personu atrašanos Objektā bez Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājam ir pienākums kopīgi ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un attiecīgu apdrošināšanas sabiedrības pārstāvi pārbaudīt konkrēto zaudējumu gadījumu apstākļus.

  - Zaudējumu nodarīšanas gadījumā Izpildītājs apņemas sadarboties un sniegt Pasūtītājam, Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim un attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai patiesu un visu tās rīcībā esošu informāciju par attiecīgo zaudējumu nodarīšanas gadījumu.

- Līdzēju atbildība

  - Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tikai materiālos tiešos zaudējumus, pamatojoties uz Līguma 7.1.punktā minētajiem dokumentiem, faktiski nodarīto zaudējumu apmērā, ja zaudējums nodarīts sakarā ar Izpildītāja pienākumu nepildīšanu vai nolaidīgu pildīšanu.

  - Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, ja no Izpildītāja puses tiek izpildīti visi Līguma noteikumi.

  - Izpildītājs neatbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja zaudējums radies sakarā ar Pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumu nepildīšanu vai Izpildītājs nav varējis pienācīgi izpildīt savus pienākumus sakarā ar Pasūtītāja pilnvarotās personas pienākumu nepildīšanu.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai citām nelabvēlīgām sekām, kas radušās sakarā ar pārtraukumiem vai traucējumiem Pasūtītāja, Pasūtītāja pilnvarotās personas vai trešo personu pārvaldījumā esošo elektroenerģijas iekārtu vai radiosakaru, vai telefonsakaru iekārtu darbībā.

  - Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja zaudējums radies sakarā ar to, ka Pasūtītājs, Pasūtītāja pilnvarotā persona vai cita ar to saistīta persona nav nodrošinājusi Sistēmas koda slepenību vai ir nodevusi Sistēmas kodu trešajai personai.

- Zaudējumu atlīdzības kārtība

  - Ja prettiesisku darbību rezultātā Pasūtītājam nodarīti zaudējumi, Pasūtītājs savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc notikuma, iesniedz Izpildītājam sekojošus dokumentus:

    - pretenziju, aprakstot zaudējumu nodarīšanas apstākļus, zaudējumu raksturu, zaudējumu apmēru, vai uzskata Izpildītāju par vainīgu un faktus, kas pamato Izpildītāja vainu un cēloņsakarību, kā arī citu svarīgu informāciju;

    - Pasūtītāja iesniegumu ar bojāto vai zudušo mantu uzskaiti un vērtību, kā arī atmaksājamo kopējo zaudējumu summu.

  - Ievērojot Līguma 6.1.punktu, Izpildītājam ir jāatmaksā zaudējums Pasūtītājam pilnā apmērā ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma 7.1.punktā noteiktā apdrošināšanas akciju sabiedrības lēmuma pieņemšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 7.2.punktā noteikto zaudējumu atmaksas termiņu, tam ir pienākums maksāt Pasūtītājam kavējuma procentus 0,5 % (pus procenta) apmērā no zaudējumu summas par katru nokavējuma dienu.

  - Par Līguma 2.pielikumā noteikto mobilās vienības ierašanās termiņu Objektā ikreizēju nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavējuma minūti, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Par Apkalpošanas neveikšanu atbilstoši Līgumā un Līguma 4.pielikumā noteiktai kārtībai (Apkalpošanas neveikšanu noteiktajos termiņos un/vai apmēros, ko apliecina ieraksta žurnālos trūkums vai citi fakti), Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas par katru pārkāpuma gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma 8.2.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs saņēmis attiecīgu Rēķinu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Izpildītājam maksājamo atlīdzību par aprēķinātās kavējuma naudas un/vai Līgumsoda summu.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par visā Līguma darbības laikā noteikto Apkalpošanu un Apsardzi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta EUR __ (__) un PVN __% - EUR __ (__), kopā EUR __ (__).

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Apkalpošanu un Apsardzi EUR ___ (_______________), plus PVN, mēnesī, kas noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 7.pielikums).

  - Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic 1 (vienu) reizi mēnesī par pagājušo mēnesi, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja iesniegtā rēķina saņemšanas dienas, nepieciešamo naudas summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.

  - Par Līguma 8.3.punktā noteikto apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas.

  - Izpildītājs rēķinu iesniedz tad, kad par katru Objektu tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par mēnesī paveiktajiem darbiem un kuru paraksta Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis – iestādes vadītājs.

  - Visi parakstītie pieņemšanas-nodošanas akti kļūst par rēķina neatņemamu sastāvdaļu.

- Apakšlīgumi

  - Izpildītājs slēdz līgumus par noteiktu darbu izpildi ar piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā Līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai.

  - Līguma darbības laikā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi, vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Līdzējiem nav iespējams ietekmēt.

  - Līdzējam, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties par to jāziņo otram Līdzējam (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Līdzēju saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņi ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Līdzējs nevar izpildīt no Līguma izrietošās saistības ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc kārtas, tad Līdzējam ir tiesības izbeigt Līgumu.

- Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji

  - Pasūtītājs ar šo pilnvaro noteiktos pilnvarotos pārstāvjus (Līguma 5.pielikums) pārstāvēt Pasūtītāju un veikt visas nepieciešamās darbības sakarā ar trauksmes signāla saņemšanu no Sistēmas.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim - iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt vismaz 1 (viena) pārstāvja ierašanos Objektā 2 (divu) stundu laikā pēc Izpildītāja telefoniska paziņojuma saņemšanas par trauksmes signāla saņemšanu.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim – iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt, lai vismaz 1 (viens) no pārstāvjiem būtu sazvanāms pa norādīto tālruņa numuru nepārtraukti 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

  - Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim – iestādes vadītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Izpildītājam par tālruņa numura, adreses, pilnvaroto pārstāvju vai citām izmaiņām.

- Strīdu izskatīšanas kārtība.

  - Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt sarunu ceļā.

  - Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

- Citi Līguma noteikumi.

  - Līgums stājas spēkā 2016.gada __.________ un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, t.i., līdz 2017.gada __._______.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Līdzējiem rakstiski vienojoties, un ir pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tie ir saistoši Līdzējiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.

  - Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Nodaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ neietekmē tā satura skaidrojumu.

  - Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otram Līdzējam Līguma 14.punktā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām atbilstoši Paziņošanas likuma normām.

  - Līdzēji apņemas nekavējoties paziņot viens otram par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ____ (________________________) lapām, ar septiņiem pielikumiem, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja.

  - Līguma pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums – Tehniskā specifikācija (Nolikuma pielikums Nr.1);

    - Līguma 2.pielikums – Mobilās grupas ierašanās termiņi objektā (Nolikuma 1.2.pielikums);

    - Līguma 2A.pielikums – bojājumu novēršanas termiņi objektā (Nolikuma 1.4.pielikums);

    - Līguma 3.pielikums – uzstādītās iekārtas (Nolikuma 1.1.pielikums);

    - Līguma 4.pielikums – tehniskās apkalpošanas reglaments (Nolikuma 1.3.pielikums);

    - Līguma 5.pielikums – Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju saraksts;

    - Līguma 6.pielikums – Izpildītāja pārstāvji – speciālisti (Nolikuma pielikums Nr.6);

    - Līguma 7.pielikums – Finanšu piedāvājums (Nolikuma pielikums Nr.7).

- Līdzēju rekvizīti un paraksti.

Pasūtītājs:	Izpildītājs:

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU PILNVAROTO PĀRSTĀVJU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Iestāde | Adrese | Kontaktpersona | Tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piltenes pagasta pārvalde | Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Piltenes pārvaldes vadītājs Jānis Abakuks | 29125970 |
| 2. | Garaža | Skolas iela 3, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Komunālās nodaļas vadītājs Aigars Kress | 26820888 |
| 3. | Katlu māja | Ķiršu iela 21, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Komunālās nodaļas vadītājs Aigars Kress | 26820888 |
| 4. | Piltenes vidusskola | Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Vidusskolas direktore Baiba Šulca | 20246740 |
| 5. | Kultūras nams | Maija iela 8, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Kultūras nama direktore Ārija Vīksne | 29480407 |
| 6. | Bibliotēka | Maija iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Bibliotēkas vadītāja Antra Krauze | 25423839 |
| 7. | Piltenes muzejs | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Jānis Freimanis | 26566315 |
| 8. | Sabiedriskās dušas un veļas mazgātuve | Lielā iela 2a, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 | Inguna Granta | 29477067 |
| 9. | Ances pagasta pārvalde | "Ausmas", Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 | Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka | 29463773 |
| 10. | Ances pamatskola | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | Pamatskolas direktore Elita Kuģeniece | 29374122 |
| 11. | Ances pamatskola (internāts) | "Ances pamatskola", Ances pagasts, Ventspils novads, LV - 3612 | Pamatskolas direktore Elita Kuģeniece | 29374122 |
| 12. | Kultūras nams | „Ausmas”, Ances pagasts, Ventspils novads, LV-3612 | Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka | 29463773 |
| 13. | Jūrkalnes pamatskola | "Pamatskola", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Pamatskolas direktore p.i. Rudīte Rudbaha | 20235024 |
| 14. | Jūrkalnes pagasta pārvalde | "Krasti", Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis | 26384455 |
| 15. | Tautas nams | „Tautas nams” ,Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Tautas nama vadītāja Kristīne Rulle | 26261884 |
| 16. | Bibliotēka | „Krasti”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads, LV-3626 | Bibliotēkas vadītāja Ligita Kalniņa | 28696228 |
| 17. | Popes PII "Zemenīte" | Skolas iela 14, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | PII ”Zemenīta” vadītāja Ina Teibe | 22008224 |
| 18. | Kultūras nams | „Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | Kultūras nama vadītāja Indra Grosbārde | 27804858 |
| 19. | Bibliotēka | Skolas iela 14, Popes pagasts, Ventspils novads, LV - 3614 | Bibliotēkas vadītāja Steidzīte Cīrule | 28664184 |
| 20. | Tārgales pamatskola,sporta zāle | "Tārgales skola", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV - 3621 | Pamatskolas direktore Ilze Judzika | 25411196 |
| 21. | Tārgales pagasta pārvalde | "Dzintarkalni", Tārgales pagasts, Ventspils nov., LV - 3621 | Tārgales pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs | 26491057 |
| 22. | Ugāles pagasta pārvalde | "Ugāles pagasta nams", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja Helēna Boitmane | 29506686 |
| 23. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Vidusskolas direktore Lāsma Millere | 29187505 |
| 24. | Ugāles vidusskola | Skolas ielā 5A, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Vidusskolas direktore Lāsma Millere | 29187505 |
| 25. | Ugāles PII "Lācītis" | "Bērnudārzs, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | PII „Lācītis” vadītāja Regīna Artmane-Hartmane | 20381880 |
| 26. | Kultūras nams | Kultūras nams „Gaisma”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Kultūras nama vadītāja Kitija Šēniņa | 25666284 |
| 27. | Bibliotēka | Ugāles bibliotēka, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Bibliotēkas vadītāja Inese Rumpa | 20254936 |
| 28. | Mūzikas un mākslas skola | „Bērnudārzs”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615 | Mūzikas un mākslas skola vadītāja Rasma Petmane | 29456236 |
| 29. | Usmas Tautas nams | „Ausekļi”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619 | Pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters | 29287631 |
| 30. | Užavas pagasta pārvalde | "Avoti", Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Ērliha-Štranka | 28371752 |
| 31. | Tautas nams | „Atpūtas”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | Tautas nama vadītāja Gita Vilgute | 28672616 |
| 32. | Bibliotēka | „Kalves”, Užavas pagasts, Ventspils novads, LV-3627 | Bibliotēkas vadītāja Dagnija Latiša | 29366138 |
| 33. | Vārves pagasta pārvalde | Skolas iela 4, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone | 29394653 |
| 34. | Sabiedriskais centrs | Skolas iela 8, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 | Vārves pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone | 29394653 |
| 35. | Zūru pamatskola | Skolas ielā 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV - 3623 | Zūru pamatskolas direktore Iveta Mātere | 22041992 |
| 36. | Ziru pagasta pārvalde | "Saulgrieži", Ziru pagasts, Ventspils novads, LV-3624 | Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa | 26415330 |
| 37. | Zlēku pamatskola | Sporta komplekss, Skola, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | Pamatskolas vadītāja Astrīda Valova | 29340501 |
| 38. | Kultūras nams | „Kultūras nams”, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 | Kultūras nama vadītāja Kristīne Zāle | 29266700 |
| 39. | Ventspils novada pašvaldība | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis | 26175865 |

# Text boxes

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>