# Ventspilī

| Izsniegts 2011.gada 29.jūlijā | Ventspils novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000052035 (kam izsniegts) |
| --- | --- |

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.104

Ūdenssaimniecības attīstība Dokupes ciemā

Tārgales pagastā, Ventspils novadā

(būves nosaukums un adrese)

# Zemes gabala raksturojums

|  | Zemes gabala kadastra numurs | pašvaldības iela - 9866 018 0143; „Dzintarkrasti” - 9866 018 0145; „Zemdegas” - 9866 018 0119; „Dadzīši” - 9866 018 0098; „Asaras” - 9866 018 0126; pašvaldības iela - 9866 018 0134; „Dokupes atdzelžošanas stacija” - 9866 018 0100; „Asni” - 9866 018 0050; „Mežrozītes” - 9866 018 0064; „Lācīši” - 9866 018 0068; pašvaldības iela - 9866 018 0135; „Smildziņi” - 9866 018 0014; „Dokupīte” - 9866 018 0125; „Vindas”, 986601180150; |
| --- | --- | --- |
|  | Zemes gabala īpašnieks vai lietotājs | Ventspils novada pašvaldības valdījums; Ventspils novada Pašvaldības un fizisku personu kopīpašums; Ventspils novada Pašvaldības un fizisku personu kopīpašums; Ventspils novada Pašvaldības un fizisku personu kopīpašums; Ventspils novada Pašvaldības un fizisku personu kopīpašums; Ventspils novada pašvaldības valdījums; Ventspils novada pašvaldības valdījums; Raivja Kalniņa, Modra Kalniņa valdījums; Austra Rumberga; Olga Bergere; Ventspils novada pašvaldības valdījums; Ojāra Ziemeļa valdījums; Ventspils novada pašvaldības valdījums; SIA „Venteg”; |
|  | Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments | Tārgales pagasta Teritorijas plānojums; 28.06.2004., Zemesgr. nod. Nr.100000129908; 10.12.1998, Zemesgr. nod. Nr.645; 22.09.2004., Zemesgr. nod. Nr.100000058144; 16.04.2009., Zemesgr. nod. Nr.1000000457258; Tārgales pagasta Teritorijas plānojums; 11.05.2007., Zemesgr. nod. Nr.100000;355697; 14.08.2008.lēmums par Zemes piešķiršanu.īpašumā; 08.06.2006., Zemesgr. nod. Nr. 100000172105; 15.01.2001., Zemesgr. nod. Nr. 1298; Tārgales pagasta Teritorijas plānojums; 21.10.2010., Zemesgr. nod. Nr. 100000481838; Tārgales pagasta Teritorijas plānojums; 16.11.2006., Zemesgr. nod. Nr.100000287704; |
|  | Tīklu garums | ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 1590 m; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 1385 m; |
|  | Zemes gabala novietne un situācija | objekts atrodas Dokupes ciemā, Tārgales pagastā; |
|  | Īpašie apstākļi | ---------------------------------- |
|  | Teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana | daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija; ģimenes māju dzīvojamās apbūves teritorija; jaukta sabiedrisko, darījuma iestāžu apbūves teritorija; |
|  | Ierobežojumi | pašvaldības autoceļi; servitūtu ceļi; elekrtisko tīklu aizsargjoslas; sakaru komunikāciju aizsargjoslas; ūdens ņemšanas vietas aizsargjosla; ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla; |
|  | Papildus prasības | ---------------------------------- |

# Būvprojektēšanas nosacījumi

|  | Būvniecības veids | ūdensvada, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunbūve, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu jaunbūve, piebraucamā ceļa notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm jaunbūve, artēziskās akas rekonstrukcija (skat. novietnes shēmu 1.pielikumā); |
| --- | --- | --- |
|  | Būvprojektēšanas stadijas | skiču projekts, tehniskais projekts; |
|  | Apbūves pamatnosacījumi | saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, ņemot vērā pasūtītāja projektēšanas uzdevumā un šajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteikto; |
|  | projektējamie objekti | ūdensvada, kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas ietaises, piebraucamais ceļš attīrīšanas ietaisēm un to elektroapgāde, artēziskās akas rekonstrukcija, demontēto ielu segumu atjaunošana (detalizētu aprakstu skat. 2.pielikumā); |
|  | Būvkonstrukciju projektēšanas pamatnosacījumi |  |
|  | ugunsnoturības pakāpe | saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” un citiem normatīviem dokumentiem; |
|  | nesošās konstrukcijas | atbilstoši projekta koncepcijai un spēkā esošajiem normatīviem; |
|  | tehniskās apsekošanas akts | -------------- |
|  | Teritorijas iekārtošanas nosacījumi |  |
|  | apzaļumošana | pēc rakšanas darbu veikšanas atjaunot demontētos segumus; būvprojektā parādīt atjaunojamo segumu zonu platumus un konstrukciju; Ceļu profils atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, lai racionāli novadītu virszemes ūdeņus no ceļa seguma; |
|  | būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi | slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju; |
|  | prasības atkritumu apsaimniekošanai | skat. 2.7.6. punktu; |
|  | Vides pieejamības prasības |  |
|  | teritorija | ------------ |
|  | iekštelpas | ------------ |

# Pieslēgšanās tehniskās prasības (pieslēgšanās inženierkomunikācijām vai to šķērsošana, pieslēgšanās infrastruktūrai).

|  | Ūdensapgāde un kanalizācija | skat. 2.pielikumu; |
| --- | --- | --- |
|  | ielas un ceļi | Ventspils novada pašvaldības Komunālā nodaļa; |
|  | elektroapgāde | A/S „Sadales tīkls” Rietumu reģiona Ventspils nodaļa, Pils 11, Ventspils; |
|  | gāzes apgāde | ------------ |
|  | siltumapgāde | ----------- |
|  | elektroniskie sakari | ----------- |

# Tehniskie un īpašie noteikumi (valsts un pašvaldību institūciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasības)

|  | vides un dabas aizsardzības prasības | VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela Nr. 2, Ventspils, tālr. 63626903; |
| --- | --- | --- |
|  | higiēnas prasības | ----------- |
|  | ugunsdrošības prasības | atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, projektā norādīt ugunsdrošības kategoriju; |
|  | noteikumi lauku teritorijās (meliorāijas, drenāžas tīkli) | Valsts SIA „Zemkoppības ministrijas nekustamie īpašumi” Pils Nr.29, Ventspils; tel: 63620728; |
|  | konstrukciju drošības prasības | atbilstoši normatīvo aktu prasībām; |
|  | kultūras pieminekļu aizsardzības prasības | -------------------------------- |
|  | citas prasības | saskaņā ar 22.12.09. MK not.Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” norādīt būves galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikātoram; būvprojekta (tehniskajā stadijā) sastāvam jāatbilst „Vispārīgo būvnoteikumu 89.1., 89.2., 89.3.; 89.4., 89.7. būvprojekta saturam; būvprojekta sastāvā jāiekļauj ielu segumu izbūves projekti pašvaldības ielām ( LVS 190-1; LVS 190-2 LVS 77-2); projekta sastāvā iekļaut situācijas kopējo ģenerālplānu mērogā M 1:1000 un katras trases ģenerālplānu izstrādātu mērogā 1:250; visu dienestu organizāciju speciālistu saskaņojumi izdarāmi uz kopējā ģenerālplāna lapas; būvprojekta izstrādei izmantot LBN 005-99 atbilstošu topogrāfisko uzmērījumu, kurā parādītas apakšzemes inženierkomunikācijas, VZD kadastru informācija (zemesgabalu robežas, ēkas, kadastru numuri), servitūtu zonas un visas aizsargjoslas. Topogrāfisko plānu iesniegt Ventspils novada pašvaldībai 13.09.2010. saistošo noteikumu Nr.30 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” noteiktajā kārtībā. Saskaņoto topogrāfijas plānu iekļaut būvprojekta sastāvā; akceptēšanai Ventspils novada būvvaldē iesniegt trīs gatavus ar 6,2. punktā minētajām personām saskaņotus projekta eksemplārus un vienu eksemplāru ierakstītu „CD” (ģenerālplāns *dwg formātā). Ventspils novada būvvaldes arhīva eksemplāram jābūt iesietam cauršūtam cietos vākos. Projekta sastāvā iekļaujams Plānošanas un arhitektūras uzdevums, projektētāju sertifikātu un būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija, t.sk. par blakus esošajiem īpašumiem, kuru šķērsošana nepieciešama, izbūvējot infrastruktūru. Projekta atbilstību būvnormatīviem jāapstiprina sertificētam projektētājam ar Vispārīgos būvnormatīvos uzrādīto apliecinājumu; |
|  | koku ciršanas atļauja | ------------------------------ |
|  | citas atļaujas | ------------------------------- |

# Papildus materiāli publiskai būvniecības apspriešanai

|  | makets | -------------------------------- |
| --- | --- | --- |
|  | fotomateriāli | Esošās situācijas fotofiksāciju ietvert SP sastāvā |
|  | perspektīvie skati | -------------------------------- |
|  | interjera projekts | -------------------------------- |
|  | citi materiāli | -------------------------------- |

# Būvprojektēšanas saskaņošanas – akceptēšanas nosacījumi

|  | skiču projekta saskaņošana | skiču projektā iekļaujams inženierkomunikāciju trasējums un saskaņojumi ar šķērsojamo nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī visi tehniskie noteikumi; |
| --- | --- | --- |
|  | tehniskā projekta saskaņošana | tehnisko projektu iesniegt akceptēšanai Ventspils novada būvvaldē, Skolas ielā 4, Ventspilī, pēc Pasūtītāja, visu inženiertehnisko dienestu, kuri izsnieguši tehniskos noteikumus vai kuru īpašumā / valdījumā esošās inženierkomunikācijas atrodas darbu veikšanas zonā, nekustamo īpašumu īpašnieku, kuru zemes gabali šķērsojami un Tārgales pagasta vecākā saskaņojuma; |
|  | būvatļauju saņemt | Ventspils novada būvvaldē, Skolas ielā 4, Ventspilī. |

# Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) akceptēts Ventspils novada pašvaldībā:

# 28.10.2010., Nr. 28,  13.§

Būvvaldes vadītāja, arhitekte………………………................Digna Gerule

Arhitekta palīgs..................................................................Normunds Māls

# Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz 18.07.2013.

# Šo administratīvo aktu mēneša laikā var apstrīdēt Ventspils novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.