## KOPT
KOPTĀME
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 1 | Ūdens torņa rekonstrukcija: AR, BK, EL ŪK un ŪKT tīkli
2 | 2 | Būvlaukuma organizācija
Kopā
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Tāmi sastādīja:
J.Voicehovičs
Sert. Nr.
..............................................

## 1
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 1-1 | Ārējie ūdens torņa tīkli un būves
2 | 1-2 | Ūdens torņa iekšējais ūdensvads
3 | 1-3 | Ūdens torņa elektroapgāde
4 | 1-4 | Ūdens torņa Arhitektūras daļa
5 | 1-5 | Ūdens torņa Būvkonstrukciju daļa
6 | 1-6 | Ūdens torņa Paziņošanas un apsardzes daļa
7 | 1-7 | Būvdarbu organizācija
Kopā
Virsizdevumi %
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa %
Finanšu rezerve %
Darba devēja sociālais nodoklis %
PAVISAM KOPĀ
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## UKT
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 1. "Ārējie ūdens torņa tīkli un būves"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Ārējais ūdensvads Dn110
1 | Remontuzmava ar atloku Dn50, montāža tranšejā | gab | 2
2 | PE ūdensvada caurule Dn50, montāža tranšejā | m | 1
3 | Remontuzmava ar atloku Dn100, montāža tranšejā | gab | 2
4 | PE ūdensvada caurule Dn110, montāža tranšejā | m | 2
5 | Grunts izrakšana ar rokām | m3 | 3.6
6 | Esošā ūdensvada caurules demontāža | m | 2
7 | Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules | m3 | 1
8 | Liekās grunts transports | m3 | 2.6
9 | Seguma atjaunošana | m2 | 4
10 | Saliekamo elementu cinkota tērauda ūdens tvertne, V=80 m3, diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku membrānu (CE marķējums 0402-CPD-470301 un 0402-CPD-470302), tvertne siltināta, apšūta ar dekoratīvo apšuvumu. Tvertne siltināta no iekšpuses ar 50* mm putupolistirolu. Tvertnes montāža ~20 m augstumā | kpl | 1
11 | Elementi saliekamo elementu nerūsējošā tērauda ūdens tvertnes, V=80 m3, diametrs 3,6 m, augstums 8,4 m, izklāta ar hermētisku membrānu montāžai un aprīkošanai: siltumizlācija, apšuvuma materiāls, apkalpes lūka, apkalpes tiltiņš, margas, trepes u.c. Montāža ~20 m augstumā |  | 1
12 | Tērauda aizsargčaula Dn160, ar centrējošām starplikām, montāža tranšejā - zem ūdenstorņa | m | 1
13 | Tērauda aizsargčaula Dn200, ar centrējošām starplikām, montāža tranšejā - zem ūdenstorņa | m | 1
Ārējā ūdenstorņa iztukšošanas/pārplūdes kanalizācija K2
1 | Kanalizācijas caurule Dn150, SN8, montāža transejā 1,2 m dziļumā | m | 50
2 | Grunts izrakšana ar rokām | m3 | 8
3 | Grunts izrakšana ar ekskavatoru | m3 | 102
4 | Smilts pabēruma grunts, iestrāde zem ūdensvada caurules | m3 | 20
5 | Liekās grunts transports | m3 | 20
6 | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 75
7 | DN430 polietilēna monolītsienu skataka, H~1,14* m (skatīt garenprofilu un precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c., akas montāža | kpl | 1
8 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn160, montāža akas sienā | gab | 1
9 | Divdaļīgās aizsargcaurules Dn110 montāža ap kabeļiem | m | 5
10 | Labiekārtošana, būvlaukuma sakārtošana, zālāja atjaunošana, bedru, autoamšīnu un citas smagās būvtehnikas riepu/kāpuržķēžu risu izlīdzināšana u.c. darbi saistīti ar labiekārtošanu pēc būvniecības pabeigšanas | m2 | 1580
11 | Brīdinājuma zīmesu "Nepiederošie ieeja aizliegta!" izgatavošana un uzstādīšana | gab | 1
12 | Sifons uz pašteces vada Dn160 pirms pievienojuma akas, montāža gruntī | gab | 1
13 | Esošo komunikāciju šķērsojumi | gab | 4
14 | Siltumizolācijas materiāls uzklājams virs pašteces kanalizācijas caurules Dn160, montāža tranšejā 1 m dziļumā | m | 45
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
| Tāmi sastādīja: | [7 empty] | Tiešās izmaksas kopā
Sert. Nr.
..........................................

## UK
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 2. "Ūdens torņa iekšējais ūdensvads"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Esošā ūdenstorņa stāvvada d.200 un visu saistīto detaļu un elementu demontāža pa posmiem | m | 18
2 | Esošā ūdenstorņa stāvvada d.400 un visu saistīto detaļu un elementu demontāža pa posmiem | m | 18
3 | Ķeta atloku aizbīdnis d.100, montāža | gab | 3
4 | Starpatloku puspagrieziena vārsts d.100, montāža | gab | 1
5 | Starpatloku puspagrieziena vārsts d.150, montāža | gab | 1
6 | Starpatloku puspagrieziena vārsts d.200, montāža | gab | 1
7 | Lodveida krāns d.50, montāža | gab | 1
8 | Paraugu ņemšanas krāns d.10, montāža | gab | 1
9 | Mehāniskais manometrs ar krānu, montāža | kpl | 1
10 | Spiediena sensora caurule - nerūsēj. tērauda caurule d. 1" - 10 cm un 1/2 "- 10 cm, kopējais L=20 cm, montāža | kpl | 1
11 | PE caurule Dn 110, PN16, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 7
12 | PE caurule Dn 160, PN16, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 27
13 | PE caurule Dn 200, PN16, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 20
14 | Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn110, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 6
15 | Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn160, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 27
16 | Siltumizolācijas čaula ap PE cauruli Dn200, montāža ūdens tornī vertikālā stavoklī | m | 19
17 | Stiprinājuma kronšteini/atsaites caurulei Dn110, siltinātai, montāža ūdens tornī | gab | 6
18 | Stiprinājuma kronšteini/atsaites caurulei Dn160, montāža tvertnē | gab | 8
19 | Stiprinājuma kronšteini/atsaites caurulei Dn160, siltinātai caurulei, montāža ūdens tornī | gab | 27
20 | Stiprinājuma kronšteini/atsaites caurulei Dn200, siltinātai caurulei, montāža ūdens tornī | gab | 19
21 | Kompensators caurulei Dn160, montāža ūdens tornī | kpl | 2
22 | Kompensators caurulei Dn200, montāža ūdens tornī | kpl | 2
23 | Piltuve stiprināma uz PE caurules Dn160 gala, Dn160 x 300, montāža ūdens tornī | gab | 1
24 | Spiediena mērīšanas vadības panelis ar GPRS modemu, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana | kpl | 1
25 | PE elektrometināms līkums Dn110, montāža gruntī - zem ūdenstorņa | gab | 3
26 | Trejgabals Dn100x100, montāža | gab | 1
27 | PE elektrometināms līkums Dn160, montāža gruntī - zem ūdenstorņa | gab | 1
28 | Cauruļvadu montāžas materiāli, blīvējums, savienojumi, līkumi u.c., montāža (atbilstoši projekta rasējumiem) | kpl | 1
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## EL
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 3. "Ūdens torņa elektroapgāde"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Elektroapgaisme
1 | Kabelis MMJ-3x2.5 mm2 PVC d.20 | m | 10
2 | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 penālī | m | 240
3 | Kabelis NHxCH-FE -180/90 mm2 (aizs. caurulē EVOEL ) | m | 30
4 | Gaismeklis 2x18 IP 44 (tornī) | gab. | 5
5 | Gaismeklis ar iebūvētu akumulatoru (tornī) | gab. | 2
6 | Gaismeklis ""sienas plafons"" 1x60w IP65 (balkons, ieeja) | gab. | 4
7 | Gaismeklis "Izeja"1x8 w komplektā ar spuldzi (tornī) | gab. | 2
8 | Signāllampa 2x75w IP65 (virs torņā) | gab. | 1
9 | Konstrukcijas izgatavošana signālampas uzstādīšanai | gab. | 1
10 | Nozarkārba | gab. | 13
11 | Slēdzis vienpolīgs hermetisks 10A 230V | gab. | 4
12 | Slēdzis komplektā ar fotorelēju signāllampas vadīšanai | kompl. | 1
13 | Kārba slēdžu | gab. | 5
14 | Penāls 20x30 | m | 100
15 | Gofrēta caurule d.20 | m | 10
16 | Lampa ekonomiskā 60 W 230V | gab. | 4
17 | lampa luminiscējošā 18 w 230V | gab. | 10
18 | PVC caurule d20mm | m | 10
19 | Aizsargcaurule EVOEL (UV izturīgā) d25 (pievads signāllampai un balkona apgaismojums) | m | 20
21 | Palīgmateriāli el. mont.darbiem | kompl. | 1
Spēka el. Iekārta
1 | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili hermetisks 250V 16 A IP44 | gab | 5
2 | Kārba kontaktiem | gab. | 5
3 | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2 penālī | m | 40
4 | Kabelis MMJ-5x4.0 mm2 penālī | m | 35
5 | Tērauda konstrukcijas el. montāžas darbiem | kg | 30
6 | Sadalne ar ievada ap. 25A (GS-pr.): B10A- 2 gab.,C16Ax4 gab., 3C16A -1 gab. ; nopl aut.(1f)2- gab. | kompl. | 1
7 | Sadalne ar ievada ap. 20A (SS-pr.): B10A- 2 gab.,C16x4 gab., | kompl. | 1
8 | nopl aut.(1f)-1 gab. | kompl. | 1
9 | Penāls 60x40 | m | 65
10 | Atkārtotājs zemējums | gab. | 1
11 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
12 | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
Zemējuma kontūrs - ārējā zibensaizsardzība
1 | Vertikalais zemējuma elektrods cink. tēr. D20(f. OBO Bettermann) | gab. | 24
2 | Horizontālais zemējuma elektrods -cink. tēr. d20 | m | 28
3 | Zibensuztverējstieple -cinkots tērauds d8 | m | 70
4 | Zemējuma novadītājs -cink. tēr. d10( ZK pieslēgšanai) | m | 10
5 | Caurule d50 | m | 4
6 | Mērījumu spaile | kompl. | 2
7 | Smiltis celtniecības | kub.m. | 1,4
8 | Zemējuma kabelis šķ. 25 kv.mm- HO -7V -K-1x25 | m | 10
9 | Materiāli zāliena atjaunošanai | obj. | 1
10 | Kabeļu penālis 40x60 mm (iekšējie tīkli) | m | 10
11 | Zibensnovedēja stiprinājums pie ēkas konstrukcijām | gab. | 120
12 | Stiprinājumi pie jumta | kompl. | 1
13 | Zibensuztvērējs d=20 mm L=4.0m | gab. | 1
14 | Zibensuztvērēja stiprinājums uz jumta | kompl. | 1
15 | Zemējuma elektroda L=6m savienojumi ar apaļšdzelzi | gab. | 3
16 | Mērklemme | gab. | 2
17 | Universālās savienojuma klemmes | gab. | 20
18 | Palīgmatriāli | kompl. | 1
19 | Tranšejas rakšana zemējuma kontūram | m | 20
20 | Zāliena atjaunošana | kv.m. | 24
21 | Horizontālo elektrodu montāža cinkots tēr.d20mm | m | 20
22 | Cinkots tērauds d.10 d50 caurulē | m | 4
23 | Potenciālu izlidzināšanas kopnes 12 v. montāža | gab. | 1
24 | Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 montāža (t.sk. penālī L=10m) | m | 10
25 | Zemējuma vada HO 7V-K -1x25 galu apdare | gab. | 2
26 | Mērījumu klemmes montāža | kompl. | 2
27 | Kontaktu pārejas pretestības mērījumi | objekts | 1
28 | Zemējumu kontūru pretestības mēījumi | objekts | 1
Kopā:
| Tāmi sastādīja: | [7 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Sert. Nr. .............................

## AR
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 4. "Ūdens torņa Arhitektūras daļa"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Durvju demontāža | gab. | 2
2 | Telekomunikāciju antenu pārnešana, nodrošinot to darbību pagaidu novietnē | gab. | 2
3 | Tvertnes demontāža ar autopacēlāju | gab. | 1
4 | Iekšējo kāpņu laukumu un ārējā laukuma cirsti vilkto lokšņu seguma demontāža | m2 | 9.7
5 | Zemes norakšana apmales un lieveņa izveidei | m3 | 1
6 | Grunts blietēšana | m2 | 0.3
7 | Dolomīta šķembu (frakcija 0-32mm) klājuma izveide | m3 | 0.65
8 | Šķembu blietēšana | m2 | 6.4
9 | Stiegru siets Ø6mm B500B s100x100mm lievenim | kg | 3.4
10 | Monolītā betona C12/15 apmales un lieveņa izveide | m3 | 0.55
11 | Esošas betona grīdas demontāža jaunbūvējamās grīdas ''pīrāga'' biezumā | m3 | 0.5
12 | Grunts blietēšana | m2 | 6.2
13 | Dolomīta šķembu (frakcija 0-32mm) klājuma izveide | m3 | 1.25
14 | Šķembu blietēšana | m2 | 6.2
15 | Betona C8/10 izlīdzinošās kārtas izbūve grīdai | m2 | 0.31
16 | Hidroizolācijas izbūve grīdai, plēve 0.2 mm | m2 | 0.2
17 | Stiegru siets Ø6mm B500B s100x100mm lievenim | kg | 0.2
18 | Betona C 16/20 slāņa izbūve grīdai | m3 | 0.5
19 | Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju tīrīšana ar smilšu strūklu | m2 | 56.1
20 | Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju gruntēšana | m2 | 56.1
21 | Iekšējo kāpņu, ārējā laukuma metāla konstrukciju krāsošana ar nodilumizt., mitrumizt. krāsu | m2 | 56.1
22 | Cinkota metināta SP režģa SP 34x38/30x4 montāža iekšējo kāpņu laukumiem un ārējām laukumam | m2 | 9.7
23 | Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju un drūpošo mūra daļu attīrīšana, iekštelpas daļa | m2 | 60
24 | Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju aizpildīšana ar smalkgraudainu cementa javu, iekštelpas daļa | m2 | 60
25 | Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju un drūpošo mūra daļu attīrīšana, ārtelpas daļa | m2 | 77
26 | Ūdenstorņa ķieģeļu mūra šuvju aizpildīšana ar smalkgraudainu cementa javu, ārtelpas daļa | m2 | 77
27 | Esošas betona balstplātnes stiegrojuma attīrīšana un pārklāšana ar jaunu betona aizsargkārtu | m2 | 6.1
28 | Esošu durvju metāla pārsedžu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana ar aizsargkrāsojumu | m2 | 1
29 | Siltinātu metāla durvju montāža | gab. | 2
30 | Ārsienas gruntē, uzklāj cementa kaļķu apmetuma pamatkārtu | m2 | 155.5
31 | Ārsienas gruntē un apmet ar dekoratīvo apmetumu ar “akmentiņu” faktūru, grauds 2,0 mm | m2 | 155.5
32 | Ārsienas gruntē un krāso ar fasāžu krāsu minerālām virsmām uz silikona sveķu bāzes | m2 | 155.5
33 | Režģim ar ūdenstorņa tverni izbūvē apdari no trapecveida profilētām skārda loksnēm T15 ar PURAL pārklājumu | m2 | 125.5
34 | Kvadrātveida caurule 40/40/3mm, L=1150mm | gab. | 21
35 | Tērauda caurule ∅48.3/3mm (M-2), ∑18.3 m | kg | 61.3
36 | Stieņi d14mm (M-3), ∑36.6 m | kg | 44.3
37 | Margu konstrukcijas gruntēšana, krāsošana ar nodilumizturīgu mitrumizturīgu krāsu | m2 | 7.5
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## BK
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 5. "Ūdens torņa Būvkonstrukciju daļa"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Stiegrojums
1 | Balstplātne augšējais siets, stiegras d10 B500B | kg | 99.49
2 | Balstplātne apakšējais siets, stiegras d10 B500B | kg | 195.11
3 | Aptveres, stiegras d6 B500B | kg | 5.25
Tērauda elementi, režģis antenu stiprināšanai
1 | - 200/200/8mm (R-1) | kg | 39.87
2 | TUB 60/60/4mm (R-2) | kg | 729.51
3 | TUB 50/50/4mm (R-3) | kg | 282.53
4 | TUB 50/50/4mm (R-4) | kg | 234.35
5 | TUB 140/70/6mm (R-5) | kg | 244.87
6 | TUB 140/70/6mm (R-6) | kg | 76.08
7 | TUB 140/70/6mm (R-7) | kg | 74.82
8 | TUB 140/70/6mm (R-8) | kg | 37.23
9 | TUB 140/70/6mm (R-9) | kg | 260.62
10 | - d8775/5mm (R-10) | kg | 2271.54
11 | TUB 50/30/2.5mm (R-11) | kg | 67.68
12 | TUB 50/30/2.5mm (R-12) | kg | 6.77
13 | TUB 30/30/2mm (R-13) | kg | 26.88
14 | Apaļstienis d.C10mm (R-14) | kg | 30.85
15 | - 30/1950/5mm (R-15) | kg | 25.31
16 | TUB 50/50/4mm (R-16) | kg | 8.18
17 | Ø89/4mm (R-17) | kg | 146.65
Balstplātnes veidņu montāža, demontāža
1 | Veidņu montāža | m2 | 12.8
2 | Veidņu demontāža | m2 | 12.8
Ārējās platformas paplašināšana
1 | UPE 160 | kg | 49.3
Balstplātnes betonēšana
1 | Balstplātne, betons C25/30 | m3 | 4.18
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## PAZAP
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 6. "Ūdens torņa Paziņošanas un apsardzes daļa"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Paziņošanas sistēmas par ūdens līmeņiem Ūdens tornim uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, signāla nosūtīšana sms veidā uz ~3 mobilajiem tālruņiem. Paziņošanas sistēmas par ūdens līmeņiem saslēgšana ar artēzisko aku un atdzelžošanas sistēmas automātiku | kpl | 1
2 | Personāla apmācība, paziņošanas sistēmai | st | 1
3 | Apsardzes sistēmas ūdens tornim uzstādīšana un montāža: durvju sensors, kustību sensori torņa iekštelpā, signāls, autonoms barošanas bloks, signāla nosūtīšana sms veidā uz ~3 mobilajiem tālruņiem | kpl | 1
4 | Personāla apmācība, apsardzes sistēmai | st | 1
Kopā:
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................

## BO
Lokālā tāme, Pozīcija: 1 - 7. "Būvdarbu organizācija"
Būves nosaukums: Ūdenstorņa „Vārves ūdenstornis” pārbūve Vārves ciemā, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Būves adrese: Vārves ciems, Vārves pagasts, Ventspils novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR bez PVN
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana: informācijas stendaizgatavošana un montāža, pagaidu žoga montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana u.c. | kpl. | 1
KOPĀ
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Tāmi sastādīja:
Sert. Nr.
..........................................