APSTIPRINĀTS

Ventspils novada domes

iepirkuma komisijas

2016.gada 8.februāra sēdē

protokols Nr. VND 2016/7/1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

/M.Dadzis /

____________________________

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

INSTRUKCIJA IEPIRKUMAM

„Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā”

Nr. VND /2016/7

Ventspils

2016

# Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs – VND/2016/7

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539 Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212 |

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem organizē Ventspils novada domes Iepirkuma komisija.

## Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

### „Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” (turpmāk tekstā Pasūtījums), kurā paredzēti tīrīšanas un dezinfekcijas darbi Ventspils novadā esošo pagastu ūdenstorņu rezervuāriem un ūdens apgādes sistēmām saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un tāmē (Pielikums Nr.2) paredzētiem darbu apjomiem.

## CPV kods galvenajam priekšmetam: 90913200-2

## Darbu izpildes vietas var apskatīt instrukcijas Pielikumā Nr.2(tāmē) norādītajos pagastos, saskaņojot apskates laiku ar Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāju Andri Šlangenu.

2.5  	Instrukcijas 2.1 punktā norādītie dokumenti satur uzdevumu piedāvājuma iesniegšanas un darbu veikšanas laikā. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Instrukcijā norādītajā kārtībā un termiņos.

2.6  Pasūtītāja izsniegtā tehniskā dokumentācija un Darbu apjomi, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Izpildītājs, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmē) iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā darbu apjomos neiekļautie), kuri nepieciešami pilnīgai Instrukcijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu Pasūtītājam līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

# Informācija PRETENDeNTIEM

## Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā instrukcijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Instrukcijas noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

## Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā paredzētie izslēgšanas noteikumi, pretendents neatbilst profesionālās darbības veikšanai vai pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (instrukcijā) izvirzītajām prasībām.

# CITA INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz pasta sūtījuma apliecinājuma, vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

## Iepirkumu komisija pēc iespējamā pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par iepirkuma instrukciju un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, kāda noteikta Instrukcijas 4.1 punktā. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Publisko iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas visiem pretendentiem, kas izņēmuši tehniskos dokumentus un papildus tiek publicētas Ventspils novada domes mājas lapā – www.ventspilsnovads.lv.

## Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

## Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

## Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (2.forma).

Pretendentu atlases nosacījumi

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Iepirkumā var ņemt dalību pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Instrukcijā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

### Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

### Šīs Instrukcijas 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

## Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt paredzētos darbus

### Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu izpildē (t.sk. ūdenstorņu tvertņu tīrīšana, kuriem tvertne izklāta ar membrānu).

### Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

### Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

## Termiņš un vieta

### Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2016.gada 19.februārim, plkst. 1000 Ventspils novada domē – 10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

### Saņemot piedāvājumu, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Piedāvājumus, kas nav iesniegti Instrukcijā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Instrukcijā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

### Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

### Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

Piedāvājuma noformēšana

## Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

- pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;

- tehniskā piedāvājuma;

- finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

- Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

- atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” Iepirkuma identifikāvijas Nr.. VND2016/7.

## Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

- “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, kā arī:

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme ”Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/7.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

## Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka:

## objektos tiks pielietoti nekorozīvi virsmu attīroši/dezinfekcijas līdzekļi, kuri atbilst 29.04.2003.g. MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;

- ka trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājs iesniegs pasūtītājam aprakstu par pasākumiem:

- virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanai no piesārņojumiem darbu veikšanas laikā;

- darbu procesā radušos dubļu izplatības samazināšanai apkārtējās teritorijās;

## Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

## Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 2.formai;

## Veikto darbu saraksts atbilstoši 3.formai, (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 2 (divi) līdzīgi apjoma objekti, kuros darbu raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam.

## Darbu veikšanas grafiks.

## 9.8Tehniskā piedāvājuma dokumenti

    - Darba procesa apraksts un dezinfekcijas darbu procesā pielietojamo dezinfekcijas materiālu saraksts pievienojot materiālu un izstrādājumu atbilstības deklarācijas (pielietotā (-o) dezinfekcijas produkta (-u) drošības datu lapa (-as), atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem.

## 9.9.Finanšu piedāvājuma dokumenti

### 9.9.1.Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma (tāmes) veidnei (pielikums Nr.2) Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi paredzētie Darbu apjomi un izmaksas.

### 9.9.2.Finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR).

### 9.9.3.Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot izmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka izmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma dokumentos paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu iepirkuma dokumentāciju kopumā.

# IEPIRKUMA NORISE

## Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Instrukcijā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Instrukcijā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

10.3 	Iepirkuma līgums tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju atbilstoši pielikumā Nr.3 esošam

līguma projektam.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

### veikt izmaiņas Instrukcijā;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotā tāme neatbilst instrukcijā noteiktām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā slēgt darbu izpildes līgumu;

### iepirkumu komisija patur sev tiesību nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

## Komisijas pienākumi:

### izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;

### rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt iepirkuma uzvarētāju;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Instrukcijas 4.1 punktā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā instrukcijā noteiktajā termiņā.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Instrukcijā izvirzītās prasības;

### 3(trīs) darba dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Instrukcijas 4.1 punktā;

### līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

13    PIELIKUMI

- Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1);

- Finanšu piedāvājuma veidne (tāme) (Pielikums Nr.2).

- Iepirkuma līguma projekts (Pielikums Nr.3)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						M.Dadzis

VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

- FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā - ________________________________________

(iepirkuma nosaukums ID Nr.)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un piekrītam visiem instrukcijas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus saskaņā ar iepirkuma instrukcijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena eiro ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena eiro bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies veikt darbus saskaņā ar darba grafiku.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds* |  |
| Pilnvarotās personas amats*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts*: |  |

Z.v.

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.

- FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

3. FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZES

SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Piedalījies kā galvenais vai apakšuz-ņēmējs | Darbu izmaksas, latos | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.1

# Tehniskā specifikācija

# ”Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” Iepirkuma ID. VND2016/7

  - Iepirkuma priekšmets – ūdensapgādes sistēmu ūdenstorņu rezervuāru un hidroforu (spiedkatlu) iekšējo virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas darbu apjomi noteikti tāmes formās.

  - Dezinfekcijas darbiem izmantojami Latvijas Republikā sertificēti dezinfekcijas materiāli.

  - Darbus veikt pamatojoties uz Instrukcijā ietvertajiem darbu apjomiem (tāmē un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem norādījumiem).

- Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam jāveic ūdens paraugu ņemšana un ūdens analīžu veikšana Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” akreditētā laboratorijā.

- Izpildītājam obligāti jāiesniedz Pasūtītājam izpildes akti, ūdens paraugu testēšanas pārskati un atzinumi par testēšanas rezultātiem, materiālu un izstrādājumu atbilstības deklarācijas (pielietotā (-o) dezinfekcijas produkta (-u) drošības datu lapa (-as)).

- Izpildītājs veic atkārtotu ūdenstorņu rezervuāru un hidroforu (spiedkatlu) iekšējo virsmu attīrīšanu un dezinfekciju par saviem līdzekļiem, ja no dotā rezervuāra vai hidrofora (spiedkatla) dzeramā ūdens paraugi (ņemti ne vēlāk, kā 4 (četras) diennaktis pēc darbu pabeigšanas) mikrobioloģiski neatbilst MK noteikumos Nr.235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktām prasībām. Izpildītājs neveic atkārtotu dotā rezervuāra vai hidrofora (spiedkatla) attīrīšanu un dezinfekciju par saviem līdzekļiem, ja darbu izpildes laikā tiek atklāti mikrobioloģiskā piesārņojuma avoti, kuru novēršana ir Pasūtītāja pienākums, vai arī, ja ūdens kvalitāte mikrobioloģiski neatbilst MK noteikumiem Nr.235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” jau artēziskajos urbumos vai cauruļvados, kas piegādā ūdeni dotam rezervuāram vai hidroforam (spiedkatlam).

- Piedāvājumā jāietver visi tāmes formā paredzētie darbi un apjomi.

- Tāmē piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

- Slēdzot līgumu, pasūtītājs var samazināt darbu apjomus, nemainot vienību izcenojumus.

- Finansējums avansam nav paredzēts.

- Visa izpilddokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens pasūtītājam, otrs – izpildītājam).

- Pretendentam piedāvājumā jāapliecina:

- ka objektos tiks pielietoti nekorozīvi virsmu attīroši/dezinfekcijas līdzekļi, kuri atbilst 29.04.2003.g. MK noteikumu Nr.235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;

- ka trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājs iesniegs pasūtītājam aprakstu par pasākumiem:

- virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanai no piesārņojumiem darbu veikšanas laikā;

- darbu procesā radušos dubļu izplatības samazināšanai apkārtējās teritorijās.

| Ūdenstorņu un hidroforu (spiedkatlu) specifikācija, tīrīšanas un dezinfekcijas grafiks 2016. un 2017. gadam |
| --- |
| N.p.k. | Pilsēta/pagasts | Ūdensapgāde | Tīrīšana - dezinfikcija, mēn. |
|  |  | Art. urbumi | Ūdenstorņa tilpums, m3 | Hidrofors, l |  |
| 1. | Piltene | Nr.1 | 220 |  | maijs; septembris |
| 2. | Ance | Nr.1 | 66 |  | aprīlis; augusts |
| 3. | Jūrkalne | Dzīles | 108 |  | maijs; oktobris |
| 4. | Pope | Skola | 42 |  | aprīlis; oktobris |
| 5. | Pope | Centrs-1; Centrs-2 | 82 |  | aprīlis; oktobris |
| 6. | Puze | Centrs-1; Centrs-2 | 25 |  | aprīlis; oktobris |
| 7. | Puzes pag., Stikli | Nr.1 | 27 |  | aprīlis; oktobris |
| 8. | Tārgale | Nr.1 | 120 |  | maijs; septembris |
| 9. | Tārgale pag., Dokupe | Nr.2 |  | 3x500 | maijs; septembris |
| 10. | Usma | Centrs | 60 |  | maijs; oktobris |
| 11. | Usma | Ausekļi |  | 1x100 (spiedkatls) | maijs; oktobris |
| 12. | Užava | Darbnīcas |  | 2x500 (spiedkatli) | aprīlis; novembris |
| 13. | Vārves pag., Zūras | Nr.1; Nr.2 | 94 |  | maijs; septembris |
| 14. | Vārves | Vārve-3; Vārve-4 | 71 |  | maijs; septembris |
| 15. | Ziras | Centrs | 94 |  | maijs; oktobris |
| 16. | Zlēkas | Ūdenstornis | 100 |  | maijs; oktobris |
| 17. | Zlēkas | Skola |  | 1x400 (spiedkatls) | maijs; oktobris |

# Pielikums Nr.2

# Finanšu piedāvājums

”Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” Iepirkuma id.nr. VND2016/7

| N.p.k. | Pilsēta/pagasts | Piltene | Ance | Jūrkalne | Pope | Puze | Tārgale | Usma | Užava | Vārve | Ziras | Zlēkas | Kopā pa darbu veidiem, EUR vienam gadam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Nr.1 | Nr.1 | Dzīles | Skola | Centrs | Centrs | Stikli | Nr.1 | Dokupe | Centrs | Ausekļi | Darbnīcas | Zūras | Vārve | Centrs | Ūdenstornis | Skola |  |
|  | Ūdenstorņa, hidrofora (spiedkatla) tvertnes tilpums, m3; l | 220* | 66 | 108 | 42 | 82 | 25 | 27 | 120 | 3x500 | 60 | 1x100 | 2x500 | 94 | 71* | 94 | 100 | 1x400 |  |
|  | Tīrīšanas, dezinfekcijas reizes gadā | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Darbu nosaukums | Mērv. |  |
| 1. | Sagatavošanās darbi | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Iekšējo virsmu mehāniska tīrīšana | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Iekšējo virsmu ķīmiska attīrīšana/dezinfekcija | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Iekšējo virsmu mehāniska mazgāšana pēc ķīmiskās attīrīšanas/dezinfekcijas | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Darba vides sdakārtošana | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pieskaitāmās izmaksas | EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā par vienu gadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā par diviem gadiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piezīme: | 220* Piltenes ūdenstorņa tvertne ar membrānas izklājumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

71* - 2016. gadā ūdenstornim tiks veikta rekonstrukcija un ūdenstorņa tilpums būs 80 m3

# Pielikums Nr.3

LĪGUMS Nr. (Projekts)

Ventspilī                                                                                       2016. gada __.______

_„____”, reģistrācijas Nr. LV ____, juridiskā adrese: ______, tās ____ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses, un

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā” ( id. Nr. Vnd2016/7) (turpmāk tekstā – „Iepirkums)” rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšanu, un dezinfekciju Ventspils novada teritorijā (turpmāk tekstā Darbs), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju šī Līguma pielikumā Nr.1, Izpildītāja darbu izpildes programmām šī Līguma 2.pielikumā un Izpildītāja finanšu piedāvājumu šī Līguma 3.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Izpildītājs darbus veic pēc PSI mācību centra izsniegtā sertifikāta Nr.__ (izsniegta _._.___. saskaņā ar 2010.gada 6.jūlija MK noteikumiem Nr. 618 Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi ''.

- Izpildītājs izpilda Darbus personīgi, izmantojot savus materiālus, informāciju un tehniku. Izpildītājs nav tiesīgs nodot Darba izpildi trešajām personām.

- Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Līguma slēdzējas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu.

- Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos Darbus veikt, saskaņā ar Tehniskā specifikācijā norādīto Ūdenstorņu un spiedtrauku tīrīšanas un dezinfekcijas grafiku 2015.gadam.

- Izpildītājs apņemas līgumā paredzētos Darbus veikt astoņu stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža, veicot par to atzīmi Darba nodošanas- pieņemšanas aktā.

- Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu un 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

- Izpildītājs, parakstot līgumu, apliecina, ka tam piemīt visas nepieciešamās iemaņas un prasmes kvalitatīvai Darbu izpildei.

- Izpildītājs atbild par sava paveiktā Darba kvalitāti konkrētajā ūdens sistēmas iecirknī. Ūdensapgādes sistēmas funkcionēšanu kopumā uzrauga un nodrošina Pasūtītājs.

- Izpildītājs veic atkārtotu ūdens torņu rezervuāru un spiedbāku iekšējo virsmu attīrīšanu un dezinfekciju par saviem līdzekļiem, ja no dotā rezervuāra vai spiedbākas dzeramā ūdens paraugi (ņemti ne vēlāk, kā 4 (četras) diennaktis pēc darbu pabeigšanas) mikrobioloģiski neatbilst MK noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktām prasībām.

- Izpildītājs neveic atkārtotu dotā rezervuāra vai spiedbākas attīrīšanu un dezinfekciju par saviem līdzekļiem, ja darbu izpildes laikā tiek atklāti mikrobioloģiskā piesārņojuma avoti, kuru novēršana ir Pasūtītāja pienākums, vai arī, ja ūdens kvalitāte mikrobioloģiski neatbilst MK noteikumiem Nr.235 „ Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” jau artēziskajos urbumos vai cauruļvados, kas piegādā ūdeni dotam rezervuāram vai spiedbākai.

- Izpildītājam, sakarā ar Pasūtītāja dotā uzdevuma izpildi, ir tiesības saņemt visu uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju.

- Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam reģistrācijas apliecības kopiju, sertifikāta kopiju, informāciju par lietoto biocīdu.

- Izpildītājs pirms līgumā paredzētā Darba sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, pusēm vienojoties, Darba izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Izpildītājam dotā uzdevuma izpildīšanai.

- Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

- Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar ūdens padevi (min. 3bar spiedienu un apjomu 1 m3/st, vai ar ūdens rezervuāru min. 2m3) un elektroenerģijas pieslēgumu 380V.

- Pasūtītājs apņemas pieņemt padarītos darbus pa posmiem un kopumā, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kalpo par pamatu norēķina dokumentu sastādīšanai.

- Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par uzdotā darba veikšanu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Ja Izpildītājs nevar veikt doto uzdevumu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam servisa pakalpojuma izsaukuma izmaksas.

- Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāju veikt tam uzdoto uzdevumu un negrozīt līguma priekšmetu attiecībā uz Izpildītāju.

- Pasūtītājs pirms Līgumā paredzētā Darba sākuma brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, pusēm vienojoties, Darba izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Darba līguma kopējā summa sastāda EUR (eiro, centi), tai skaitā PVN 21% EUR (eiro, centi), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).

- Ja Darba procesā noskaidrojas, ka ir nepieciešams veikt papildus darbus, ko nebija iespējams paredzēt līguma parakstīšanas brīdī, tad pēc abpusējas vienošanās, Puses sastāda un paraksta vienošanos pie līguma par papildus darba apjomu un tā apmaksu, kas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Samaksa par padarīto darbu notiek 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un saskaņā ar Izpildītāja piestādīto rēķinu Pasūtītājam.

- Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītāja banka ir pieņēmusi izpildei maksājuma uzdevumu (bankas spiedogs).

- Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veikts Darbs netiek pieņemts un apmaksāts līdz defektu novēršanai un šī Darba pieņemšanai.

- Par Līgumā noteikto Darba izpildes termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par kavējumu 0,1 % apmērā no kopējās līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgās Līguma kopējās summas.

- Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu par kavējumu 0,1 % apmērā no rēķinā norādītās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgās Līguma kopējās summas.

- Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

- LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

- Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decembrim, kā arī līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir izpildījis Pasūtītāja doto uzdevumu, par ko tiek sastādīts abu Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

- Līgums var tikt grozīts, papildināts, vai lauzts tikai pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā. Līguma laušanas gadījumā otrā Puse ir jābrīdina 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- DARBA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim divu stundu laikā, pēc šā līguma 1.un 7.punktā minēto Darbu izpildes ir jāveic darbu pārbaude un, ja darbi veikti pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma noteikumiem, jāparaksta darbu nodošanas - pieņemšanas akts. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu sagatavo Izpildītājs 2 (divos) eksemplāros.

- Pabeigto darbu nodošana - pieņemšana tiek veikta darba izpildes vietā Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvju klātbūtnē.

- Pasūtītājs (Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis) ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, par to sastādot defektācijas aktu, kuru paraksta abas Puses, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Defektācijas aktu sagatavo Pasūtītāja pārstāvis 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts Izpildītāja pārstāvim.

- Pārbaudes laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina defektu aktā noteiktajā termiņā.

- PAPILDUS NOTEIKUMI

- Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai Pusei, vai kaitēt otras Puses interesēm un prestižam.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus, vai arī ir vienpusēji grozījis to saturu, Izpildītājs neatbild par tam uzdotā uzdevuma izpildi.

- Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm, Puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

- Šis līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja otrs pie Pasūtītāja.

- Puses nav atbildīgas viena pret otru pie nepārvaramas varas apstākļiem, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi.

- Pasūtītāja pilnvarotās personas:

  - Piltenes pilsētā un pagastā, Ventspils novadā – Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes Komunālās daļas vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888;

  - Ances pagastā, Ventspils novadā – Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka, tālr. 29463773;

  - Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā – Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, tālr. 26384455;

  - Popes pagastā, Ventspils novadā – Popes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālr. 29126935;

  - Puzes pagastā, Ventspils novadā - Puzes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis-Indāns, t: 26539568.

  - Tārgales pagastā, Ventspils novadā – Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr: 26491057;

  - Usmas pagastā, Ventspils novadā – Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters, tālr. 29287631;

  - Užavas pagastā, Ventspils novadā – Užavas pagsta pārvaldes vadītāja Laima Ērliha – Štranka, tālr. 28371752;

  - Vārves pagastā, Ventspils novadā – Vārves pagsta pārvaldes vadītāja Gunita Ansone tālr. 29394653;

  - Ziru pagastā, Ventspils novadā – Ziru pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra Ceriņa, tālr. 26415330;

  - Zlēku pagastā, Ventspils novadā – Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Cekule, tālr. 29189406.

- PIELIKUMI

- Līguma pielikums Nr.1 – Iepirkuma tehniskā specifikācija uz _ lpp.

- Līguma pielikums Nr.2 – Darbu izpildes programmas uz _lpp.

- Līguma pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz _ lpp.

- PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

Izpildītājs:					        Pasūtītājs:

|  | Ventspils novada pašvaldība LV 90000052035 Skolas iela 4, Ventspils, LV – 3601 Swedbank Kods HABALV22 Konts LV 43HABA 0551025783880 Tālr. 636 29450 E – pasts info@ventspilsnd.lv |
| --- | --- |

___________________				_________________________

z.v.		/                /                                           z.v.                  /A. Mucenieks/