APSTIPRINĀTS

Ventspils novada domes

iepirkuma komisijas

2018. gada 5. marta sēdē

protokols Nr.2018/13/1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

/M.Dadzis /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

**Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. pantam**

INSTRUKCIJA IEPIRKUMAM

„Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”

Nr. VND 2018/13

Ventspils

2018

# **Vispārīgā informācija**

## Iepirkuma identifikācijas numurs – VND 2018/13

## Pasūtītājs un kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersonas | Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:  Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539  Jautājumos par iepirkuma procedrūru: Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212 |

## Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumiem organizē Ventspils novada domes Iepirkuma komisija.

## Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# **Informācija par iepirkuma priekšmetu**

### „Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana” (turpmāk tekstā Pasūtījums), kurā paredzēta dzeramā ūdens, notekūdeņu, upju ūdens un dūņu paraugu analīžu veikšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājuma veidni (cenrādi) (Pielikums Nr.2), Dzeramā ūdens paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšanu no artēziskā urbuma, pirms/pēc ŪAS, pirmā patērētāja, ūdensvada galapunktos (Pielikums Nr.3), Notekūdeņu paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšanu pirms ieplūdes NAI/pēc izplūdes no NAI, dūņu paraugu ņemšanu un testēšanas rādītāju noteikšanu (Pielikums Nr.4).

## CPV kods galvenajam priekšmetam: 90715000-2

2.4 Instrukcijas 2.1 punktā norādītie dokumenti satur uzdevumu piedāvājuma iesniegšanas un darbu veikšanas laikā. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Instrukcijā norādītajā kārtībā un termiņos.

2.5 Pasūtītāja izsniegtā tehniskā dokumentācija Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Izpildītājs, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā darbu apjomos neiekļautie), kuri nepieciešami pilnīgai Instrukcijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu Pasūtītājam līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

2.6. Līguma darbības termiņš: 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas (Plānotais līguma noslēgšanas datums – 26.03.2018.)

2.7. Iespējas saņemt iepirkuma nolikumu:

Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt tos. Nolikums ir pieejams interneta mājas lapā: <http://www.ventspilsnovads.lv> - sadaļā Iepirkumi vai Ventspils novada pašvaldībā, Skolas iela 4, Ventspils.

# **Informācija PRETENDeNTIEM**

## Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši šajā instrukcijā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Instrukcijas noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.

## Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā paredzētie izslēgšanas noteikumi, pretendents neatbilst profesionālās darbības veikšanai vai pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Pasūtītāja (nolikumā) izvirzītajām prasībām.

# **CITA INFORMĀCIJA**

## Pasūtītājs un Pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz pasta sūtījuma apliecinājuma, vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

## Iepirkumu komisija pēc iespējamā pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par iepirkuma instrukciju un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, kāda noteikta Instrukcijas 4.1 punktā.

## Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

## Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītajam un Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību, piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

## Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

## Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (2.forma).

Pretendentu atlases nosacījumi

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Iepirkumā var ņemt dalību pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Instrukcijā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

### Uz Pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

### Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

## Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt paredzētos darbus

### Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu izpildē.

### Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

### Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

# **PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA**

## Termiņš un vieta

### Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2018.gada 16.martam plkst. 1000 Ventspils novada domē – 10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

### Saņemot piedāvājumu, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

### Piedāvājumus, kas nav iesniegti Instrukcijā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Instrukcijā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

### Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti.

### Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājumaatsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

# **PIEDĀVĀJUMA NOFORMEŠANA**

## Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

* pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem;
* tehniskā piedāvājuma;
* finanšu piedāvājuma.

## Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

## Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;
* Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
* atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2018/13”.

## Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto divi aizlīmēti un aizzīmogoti iekšēji iepakojumi, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma oriģināls, bet otrā 1 (viena) piedāvājuma kopija. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

* “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, kā arī:
* pretendenta nosaukums un adrese;
* atzīme ”Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2018/13.

7.5 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

7.6 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

7.7 Iesniegtie piedāvājumi pretendentiem netiek atgriezti.

# **Iesniedzamie dokumenti**

## Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai iepirkumā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

8.2 Sertifikāts un akreditācijas apliecība, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos pakalpojumus.

8.3 Informācija brīvā formā par vismaz diviem līdzvērtīga rakstura pakalpojuma nodrošināšanu pēdējo 3 gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža, norādot līguma summu, pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju.

8.4 Pozitīva atsauksme par vismaz vienu izpildītu līgumu līdzīga rakstura piegāžu veikšanā pēdējo trīs gadu periodā no piedāvājumu atvēršanas dienas.

## 8.5 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka par reģistrāciju no publiskās datu bāzes.

## 8.6 Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 2.formai.

## 8.7 Finanšu piedāvājuma dokumenti

### 8.7.1 Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma (cenrāža) veidnei (Pielikums Nr.2) Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi paredzētie Darbu apjomi un izmaksas.

### 8.7.2 Finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR).

### 8.7.3 Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot izmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka izmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi iepirkuma dokumentos paredzētie darbu apjomi un to izmaksas, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu iepirkuma dokumentāciju kopumā.

# **IEPIRKUMA NORISE**

## Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Instrukcijā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Instrukcijā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņems vērā kopējo testēšanas nosakāmo radītāju vienību cenu summu bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši cenas aprēķina algoritmam - skatīt pielikumu Nr.2.

### Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Instrukcijā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

9.2.3 Iepirkuma līgums tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju atbilstoši pielikumā Nr.5 esošam līguma projektam.

# **KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

## Komisijas tiesības:

### pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

### lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

### noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotā tāme neatbilst instrukcijā noteiktām prasībām;

### noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā slēgt darbu izpildes līgumu;

### iepirkumu komisija patur sev tiesību nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

## Komisijas pienākumi:

### izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus;

### rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

### noteikt iepirkuma uzvarētāju;

### 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem;

### piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Instrukcijas 4.1 punktā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā instrukcijā noteiktajā termiņā.

# **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

## Pretendenta pienākumi:

### iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Instrukcijā izvirzītās prasības;

### 3 (trīs) darba dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu.

## Pretendenta tiesības:

### piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Instrukcijas 4.1 punktā;

### līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

# **PIELIKUMI**

12.1. Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.1);

12.2. Finanšu piedāvājuma veidne (cenrādis) (Pielikums Nr.2);

12.3. Dzeramā ūdens paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšana no artēziskā urbuma, pirms/pēc ŪAS, pirmā patērētāja, ūdensvada galapunktos (Pielikums Nr.3);

* 1. Notekūdeņu paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšana pirms ieplūdes NAI/pēc izplūdes no NAI, dūņu paraugu ņemšana un testēšanas rādītāju noteikšana (Pielikums Nr.4);
  2. Iepirkuma līguma projekts (Pielikums Nr.5).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs M.Dadzis

VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

1. FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu\*** | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |
|  | | | | |
| **Finanšu rekvizīti\*** | | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | | |
| Bankas kods: |  | | | |
| Konta numurs: |  | | | |
|  | | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)\*** | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | |
| Tālrunis: |  | | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | | |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(iepirkuma nosaukums ID Nr.)

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma instrukciju un piekrītam visiem instrukcijas noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt tīrīšanas un dezinfekcijas darbus saskaņā ar iepirkuma instrukcijas prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

|  |
| --- |
|  |
| kopējā piedāvājuma cena eiro ar PVN vārdos un skaitļos |

tajā skaitā:

|  |
| --- |
|  |
| piedāvājuma cena eiro bez PVN vārdos un skaitļos |
|  |
| PVN vārdos un skaitļos |

Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies veikt darbus saskaņā ar darba grafiku.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā \_\_\_ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 20\_\_\_.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums\*: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds\* |  |
| Pilnvarotās personas amats\*: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts\*: |  |

Z.v.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkumā.*

1. FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontakt-persona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums: |  |
| Paraksts: |  |
| Paraksta atšifrējums: |  |

Z.v.

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

„Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana”

Iepirkuma ID.NR. VND2018/13

* 1. Iepirkuma priekšmets – dzeramā ūdens, notekūdeņu, upju ūdens un dūņu paraugu analīžu veikšana.
  2. Dzeramā ūdens analīzes veikt atbilstoši 2017. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
  3. Notekūdeņu analīzes veikt atbilstoši 22.01.2002.g. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu ūdenī” prasībām.
  4. Dūņu paraugu analīzes veikt atbilstoši 02.05.2006.g. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
  5. Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību monitoringa programmās veicamo dzeramā ūdens, notekūdeņu, upju ūdens un dūnu paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšana atspoguļota *Pielikumā Nr.3* *Dzeramā ūdens paraugu ņemšana un testēšanas rādītāju noteikšana no artēziskā urbuma, pirms/pēc ŪAS, pirmā patērētāja, ūdensvada galapunktos* un *Pielikumā Nr.4* *Notekūdeņu paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšana pirms ieplūdes NAI/pēc izplūdes no NAI, dūņu paraugu ņemšana un testēšanas rādītāju noteikšana.*
  6. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam obligāti jāiesniedz Pasūtītājam veikto dzeramā ūdens, notekūdeņu, upju ūdens un dūņu paraugu analīžu testēšanas pārskati.
  7. Pretendentam piedāvājuma cenā katram nosakāmajam rādītājam jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar testēšanas paraugu ņemšanu, nogādāšanu attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā analīžu veikšanai un analīžu veikšana.
  8. Piedāvātajai analīzes veikšanas katra nosakāmā rādītāja cenai jābūt fiksētai uz visu Līguma izpildes laiku un to nedrīkst pārrēķināt.
  9. Pretendentam piedāvājumā jāapliecina, ka dzeramā ūdens, notekūdeņu, upju ūdens un dūņu paņemto paraugu laboratoriskās analīzes veic laboratorijā, kas akreditēta Sabiedrības ar Ierobežotu Atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LV EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „ Latvijas vēstnesis”.
  10. Pretendenta rīcībā jābūt apmācītiem speciālistiem un visam nepieciešamajam aprīkojumam analīžu testēšanas paraugu ņemšanai un veikšanai atbilstoši tehniskās specifikācijas 2., 3., 4.punktu nosacījumiem.
  11. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt papildus paraugu ņemšanu un paraugu analizēšanu laboratorijā.
  12. Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts līgums par dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu veikšanu sazināties ar Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vadītājiem par analīžu veikšanas grafika sastādīšanu. Grafiki sastādāmi 2 (divos) eksemplāros un saskaņojami, 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas un pievienojami līgumam, ar:
* Ances pagasta pārvalde – Aira Kajaka mob.tel. +37129463773
* Jūrkalnes pagasta pārvalde – Guntars Reķis mob.tel. +37126384455
* Piltenes pilsētas pārvalde – Jānis Abakuks mob.tel. +37129125970
* Popes pagasta pārvalde – Mārtiņš Libkovskis mob.tel. +37129298758
* Puzes pagasta Stiklu internātpamatskola – Guntis Lučins mob.tel. +37129168621
* Tārgales pagasta pārvalde - Mārcis Laksbergs mob.tel. +37126491057
* Usmas pagasta pārvalde – Gendrihs Šķesters mob.tel. +37129287631
* Užavas pagasta pārvalde – Laima Erliha-Štranka mob.tel. +37128371752
* Vārves pagasta pārvalde – Gunita Ansone mob.tel. +37129394653
* Ziru pagasta pārvalde – Dzidra Ceriņa mob.tel. +37126415330
* Zlēku pagasta pārvalde – Daiga Cekule mob.tel. +37129189406

Pielikums Nr.2

Finanšu piedāvājums (cenrādis)

”Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana” Iepirkuma ID.Nr. VND2018/6

Dzeramā ūdens paraugu testēšanas darba uzdevums

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Paraugu veids | Paraugu iesniegšanas biežums | Paraugu skaits | Izmeklējumu veids | Nosakāmais rādītājs | Metodika\* | Vienības cena, EUR bez PVN |
| 1. | Dzeramā ūdens izmeklēšana | Atbilstoši pielikumam Nr.3 | 1 | Ķīmiski | Aluminijs |  |  |
| 2. | 24 | Kopējā dzelzs FE2+3+ |  |  |
| 3. | 24 | Amonija joni |  |  |
| 4. | 14 | Hlorīdi |  |  |
| 5. | 14 | Mangāns |  |  |
| 6. | 14 | Sulfāti |  |  |
| 7. | 24 | Duļķainība |  |  |
| 8. | 24 | Garša |  |  |
| 9. | 24 | Smarža |  |  |
| 10. | 24 | Krāsainība |  |  |
| 11. | 39 | Ūdeņraža jonu koncentrācija pH |  |  |
| 12. | 24 | Elektrovadītspēja |  |  |
| 13. | 15 | Mikrobioloģiski | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 220 C |  |  |
| 14. | 39 | Koliformu skaits |  |  |
| 15. | 28 | Eschericha coli skaits |  |  |
| 16. | 20 | Clostridium perfingens |  |  |
| Piezīme: |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Pretendentam ailē Metodika norādīt parauga testēšanas metodi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošai likumdošanai un standartiem | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

Kopējā nosakāmo rādītāju vienību cenu summa bez PVN (1. + 2.+ 3. + 4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.+16.)= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro (jānorāda skaitļiem un vārdiem).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu, dūņu paraugu testēšanas darba uzdevums | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Paraugu veids | Paraugu iesniegšanas biežums | Paraugu skaits | Izmeklējumu veids | Nosakāmais rādītājs | Metodika\* | Vienības cena, EUR bez PVN |
| 1. | Notekūdeņu izmeklēšana | Atbilstoši pielikumam Nr.4 | 91 | Ķīmiski | Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP5 |  |  |
| 2. | 91 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš ĶSP |  |  |
| 3. | 91 | Suspendētās vielas |  |  |
| 4. | 87 | Kopējais fosfors Pkop |  |  |
| 5. | 84 | Fosfātu fosfors P/PO4 |  |  |
| 6. | 0 | Ortofosfāti |  |  |
| 7. | 85 | Kopējais slāpeklis Nkop |  |  |
| 8. | 88 | Amonija slāpeklis N/NH4 |  |  |
| 9. | 49 | Nitrītu slāpeklis N/NO2 |  |  |
| 10. | 49 | Nitrātu slāpeklis N/NO3 |  |  |
| 11. | 0 | pH |  |  |
| 12. | 1 | Saprobitātes indekss |  |  |
| 13. | 1 | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV) |  |  |
| 14. | Dūņu izmeklēšana | Atbilstoši pielikumam Nr.4 | 1 |  | Dūņu sausna |  |  |
|  | | | | | | | |
| Piezīme: |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Pretendentam ailē Metodika norādīt parauga testēšanas metodi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošai likumdošanai un standartiem | | | | | | | |

Kopējā nosakāmo rādītāju vienību cenu summa bez PVN (1. + 2.+ 3. + 4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14. )= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro (jānorāda skaitļiem un vārdiem)

Kopējā vērtējamā līgumcena (Dzeramā ūdens paraugu testēšanas nosakāmo radītāju vienību cenu summa + Notekūdeņu, dūņu paraugu testēšanas nosakāmo radītāju vienību cenu summa)= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_euro (jānorāda skaitļiem un vārdiem).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr.3 |
| Dzeramā ūdens paraugu ņemšana un testēšanas rādītāju noteikšana no artēziskā urbuma, pirms/pēc ŪAS, pirmais patērētājs, ūdensvada galapunktos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pilsēta, pagasts, ciems | Nosakāmais rādītājs/reizes gadā | | | | | | | | | | | | | | | | | Piezīmes |
| Alumīnijs | Kopējā dzelzs FE2+3+ | Amonija joni | Hlorīdi | Mangāns | Sulfāti | Duļķainība | Garša | Smarža | Krāsainība | Ūdeņraža jonu koncentrācija pH | Elektrovadītspēja | Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 220 C | Koliformu skaits | Eschericha coli skaits | Clostridium perfingens | Citi rādītāji |
| 1. | Piltene |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2 |  | Ūdensvada galapunkti (patērētaji), ūdenstornis |
| 2. | Ance |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Pirmais patērētājs, ūdensvada galapunkti (patērētāji) |
| 3. | Jūrkalne |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | Ūdensvada galapunkti (patērētaji), ūdenstornis |
| 4. | Pope |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | Ūdensapgāde "Skola" pirmais patērētājs, ūdenstornis; ūdensapgāde "Centrs" pirmais patērētājs, ūdenstornis |
| 6. | Stikli, Puzes pagasts |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | Pirmais patērētājs, ūdensvada galapunkti (patērētāji) |
| 7. | Tārgale |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | Ūdensapgāde "Tārgales pamatskola" |
| 8. | Dokupe, Tārgales pagasts |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |  | Dz.māja"Asaras" |
| 9. | Usma |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |  | Ūdensvada galapunkti (patērētāji), ūdenstornis |
| 10. | Užava |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Pirmais patērētājs |
| 11. | Vārve |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Pirms/pēc ŪAS |
| 12. | Ventava, Vārves pagasts |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | Pirms/pēc ŪAS |
| 13. | Zūras, Vārves pagasts |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Pirms/pēc ŪAS |
| 14. | Ziras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Pirms/pēc ŪAS |
| 15. | Zlēkas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |  | Ūdensapgāde "Ūdenstornis" pirmais patērētājs; ūdensapgāde "Skola" pirmais patērētājs |
| Kopā | | 1 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | 24 | 15 | 39 | 28 | 20 |  |  |
|  | Piezīme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paraugu skaits atbilstoši pilsētas, pagastu, ciemu dzeramā ūdens monitoringa programmām | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pielikums Nr.4 |
| Notekūdeņu paraugu ņemšanas un testēšanas rādītāju noteikšanai pirms ieplūdes NAI/pēc izplūdes no NAI, dūņu paraugu ņemšana un testēšanas rādītāju noteikšana | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Pilsēta, pagasts, ciems | Nosakāmais rādītājs/reizes gadā | | | | | | | | | | | | | | Piezīmes |
| Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP5 | Ķīmiskais skābekļa patēriņš ĶSP | Suspendētās vielas | Kopējais fosfors Pkop | Fosfātu fosfors P/PO4 | Ortofosfāti | Kopējais slāpeklis Nkop | Amonija slāpeklis N/NH4 | Nitrītu slāpeklis N/NO2 | Nitrātu slāpeklis N/NO3 | Ūdeņraža jonu koncentrācija pH | Saprobitātes indekss\* | Sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV) | Dūņu sausna |
| 1. | Piltene | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | Četras reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 2. | Ance | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |  | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Divas reizes gadā notekūdeņiem ieplūde/izplūde un vienu reizi gadā Stendes upes ūdens 300m pirms/pēc ieplūdes |
| 3. | Jūrkalne | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde izplūde |
| 4. | Pope | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 6. | Stikli, Puzes pagasts | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 7. | Tārgale | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | Četras reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 8. | Dokupe, Tārgales pagasts | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 9. | Usma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 10. | Užava | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 1 | Četras reizes gadā notekūdeņiem ieplūde/izplūde, viena reize gadā Užavas upes ūdens 300m pirms/pēc ieplūdes |
| 11. | Vārve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ventava, Vārves pagasts | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | Četras reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 13. | Zūras, Vārves pagasts | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  | Četras reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 14. | Ziras | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 14. | Ziras | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Divas reizes gadā ieplūde/izplūde |
| 15. | Zlēkas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | Ciema NAI divas reizes gadā ieplūde/izplūde, Skolas NAI viena reize gadā izplūde |
|  | Kopā | 81 | 81 | 81 | 77 | 74 | 0 | 75 | 78 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piezīme: \* parametrs jānosaka reizi piecos gados | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paraugu skaits atbilstoši pilsētas, pagastu, ciemu notekūdeņu monitoringa programmām | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.5

Līguma projekts

LĪGUMS Nr.

Ventspilī 2018. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_

\_„\_\_\_\_”, reģistrācijas Nr. LV \_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses, un

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kas darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana” (ID. Nr. Vnd2018/13) (turpmāk tekstā – „Iepirkums)” rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

* 1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu, saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.3), Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma Pielikums Nr.2) veikt Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībasmonitoringa un kontroles analīzes, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par pakalpojumu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
  2. Izpildītājs izpilda Darbus personīgi, izmantojot savus materiālus, informāciju un tehniku.
  3. Izpildītājs nav tiesīgs nodot Darba izpildi trešajām personām.
  4. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Līguma slēdzējas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

2.1.1. Veikt Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīzes saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām Analīžu veikšanas specifikācijām/metodikām.

2.1.2. Pēc Pasūtītāja izteikta pieprasījuma veikt papildus paraugu testēšanu.

2.1.3. Sagatavot testēšanas rezultātus Testēšanas pārskatu veidā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Pasūtītājam, viens – Izpildītājam.

2.1.4. Nosūtīt Pasūtītājam Testēšanas pārskatus pa pastu uz šādu adresi –Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601..

2.1.5. Ievērot konfidencialitāti attiecībā uz testēšanas rezultātiem un citu informāciju, kas iegūta sadarbībā ar Pasūtītāju.

2.1.6. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem saņemt no Pasūtītāja samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

2.1.7. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu.

2.1.8. Izpildītājs, parakstot līgumu, apliecina, ka tam piemīt visas nepieciešamās iemaņas un prasmes kvalitatīvai Darbu izpildei.

2.1.9. Izpildītājam, sakarā ar Pasūtītāja dotā uzdevuma izpildi, ir tiesības saņemt visu uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju.

2.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

2.2.1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus paraugu testēšanu, vēršoties Izpildītāja Laboratorijā.

2.2.2. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbu tā gaitā un jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to.

2.2.3. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par saņemtajiem pakalpojumiem.

2.2.4. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas nepieciešamas Izpildītājam dotā uzdevuma izpildīšanai.

2.2.5. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā.

2.2.6. Pasūtītājs pirms Līgumā paredzētā Darba sākuma brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, pusēm vienojoties, Darba izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

1. PAKALPOJUMA IZPILDES TERMŅI UN SAVSTARPĒJO NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Apņemas veikt Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīzes 5 (piecu) darba dienu laikā no paraugu saņemšanas brīža.

* 1. Līgumā noteiktais pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Pasūtītājs pa pastu ir saņēmis sagatavoto Testēšanas pārskatu.
  2. Kopējā maksimālā līguma summa ir **41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, nulle centi),** neieskaitot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši pakalpojuma sniegšanas laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par PVN likmi.
  3. Cenu par konkrētās Testēšanas veikšanu, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, nosaka saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā iekļauto cenrādi – finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).
  4. Pamatojoties uz katru veikto Testēšanu, Izpildītājs sagatavo un nosūta Pasūtītājam rēķinu.
  5. Samaksa par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
  6. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad **Pasūtītāja** banka ir pieņēmusi izpildei maksājuma uzdevumu (bankas spiedogs).
  7. Samaksa jāveic *eiro* uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
  8. Ja testēšanas procesā Izpildītāja vainas dēļ radušās kļūdas, Izpildītājs atkārto parauga Testēšanu uz sava rēķina.

4. PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti un pilnību, savlaicīgu sniegšanu atbilstoši šajā Līgumā norādītajiem termiņiem.

4.2. Ja Pasūtītājs nav veicis apmaksu līdz Līguma 3.6. punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam var tikt piemērota nokavējuma naudu 0,1 % (pus procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

4.3. Ja Izpildītājs pušu saskaņotos termiņos saskaņā ar šā līguma 3.1. punktā uzņemtajām saistībām kavē saistību izpildes termiņu, Izpildītājam var tikt piemērota nokavējuma naudu 0,5% (pus procenta) apmērā no kavēto darbu izpildes maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

4.4. Ja Pasūtītājs nesamaksā par Izpildītāja sniegtajiem pakalpojumiem šī Līguma 3.6.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aizkavēt vai neveikt nākamo paraugu testēšanu.

5. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai tā pielikumā tiek izdarītas, pusēm savstarpēji vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami rakstveidā un pievienojami Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

5.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta vai izbeigta, vienai līgumslēdzējpusei ne mazāk kā trīsdesmit darba dienas pirms Līguma darbības beigām rakstiski brīdinot otru līgumslēdzēju pusi par līgumattiecību pārtraukšanu vai izbeigšanu.

5.3. Ja puses rakstiski vienojas, tās var izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, neievērojot Līguma 5.2. punkta nosacījumus.

5.4. Ja puses izbeidz Līguma darbību pirms tā termiņa notecējuma, pusēm ir jāizpilda savas saistības, kuras izveidojas uz Līguma izbeigšanas periodu.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Šis Līgums stājas spēkā ar 2018. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un ir spēkā līdz 2021. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7. PAPILDNOTEIKUMI

7.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiks panākta, strīdi tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Līgumslēdzējas puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies pēc šī Līguma noslēgšanas, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem. Pie šādiem ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas parādības, streiks, karš, militāri manevri, valsts institūciju akti vai darbības vai arī citi no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kas liedz izpildīt Līguma saistības.

7.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

7.4. Pušu reorganizācija vai vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Līguma noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs – Pasūtītājam, viens – Izpildītājam.

8. LĪGUMA PIELIKUMI

8.1. Līguma pielikums Nr.1 – Iepirkuma tehniskā specifikācija uz \_ lpp;

8.2. Līguma pielikums Nr.2 – Izpildītāja finanšu piedāvājums uz \_ lpp;

8.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums (dokumenti netiek fiziski pievienoti).

**9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **„Ventspils novada pašvaldība”**  Reģ.Nr. 90000052035  Adrese: Skolas iela 4  Ventspils, LV-3601  Tālrunis 63629451, fakss 63622231  Bankas rekvizīti:  Banka:  Kods:  Konta Nr. | **Izpildītājs:**  Reģistrācijas Nr.  Adrese:  Tālrunis, fakss  Bankas rekvizīti:  Banka:  Kods:  Konta |
| Domes priekšsēdētājs  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /A. Mucenieks/  z.v. | Valdes priekšsēdētājs  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /\_\_\_\_ /  z.v. |