TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Skatuves apgaismojuma piegāde un uzstādīšana Jūrkalnes Tautas namam”

Projektam " Tautas nama telpu aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem.”

Skatuves tehniskais aprīkojums

- Videoprojektors:

- izšķirtspēja 3,072,000 (1280x800 dots);

- spilgtums 3000 2200 ANSI Lumens;

- kontrasts 2000:1

- Ekrāns:

- motorizēts;

- sienas/gireztu;

- virsmas izmērs 240x180

- diognāle 300 cm

- malu attiecība 4:3

- virsma matēta/balta

- Prožektors:

- skatuves priekšas izgaismošanai;

- 4 gabali

- maksimālā slodze 1000w (standarta versija);

- 2,5m līdz 5m attālumam;

- halogēnās lampas;

- objektīva diametrs 150 mm;

- Dimmerbloks:

- 4 kanāli;

- 16 programmām;

- Gaismu pults:

- maksimums 24 kanāli;

Sagatavoja 					K.Skrulle

Finašu piedāvājuma forma

| Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena bez PVN | Cena ar PVN | Summa kopā bez PVN | Summa kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videoprojektors | gb. | 1 |  |  |  |  |
| Videoprojektora griestu stiprinājums SMS | gb. | 1 |  |  |  |  |
| Motorizēts ekrāns | gb. | 1 |  |  |  |  |
| Prožektors | gb. | 4 |  |  |  |  |
| Elektrokabeļi, prožektoru stiprinājumi | kompl. | 4 |  |  |  |  |
| Dimmerbloks | gb. | 1 |  |  |  |  |
| Gaismu pults | gb. | 1 |  |  |  |  |
| Montāžas materiāli, stiprinājumi, sīkdetaļas | komp. | 1 |  |  |  |  |
| Prožektoru uzstādīšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |