## tm2
Tāme
|  | Pasūtītājs: | Ilva Cērpa
|  | Objekta nosaukums: | Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija un vienkāršota renovācija
|  | Objekta adrese: | Puzes pag., Ventspils nov., "Avoti-19"
[14 empty] | Tāmes izmaksas Ls: | 0
Tāme sastādīta: 2013.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Vispārceltnieciskie darbi
Demontāžas darbi
Vispārējie būvdarbi
1 | L.c. | Tapešu noņemšana | m2 | 63
2 | 02-100 | Starpsienu nojaukšana | m2 | 7.5
3 | L.c. | Apmetuma nokalšana | m2 | 10
4 | L.c. | Sienas flīžu seguma demontāža | m2 | 43.3
5 | L.c. | Grīdas flīžu seguma demontāža | m2 | 5.2
6 | L.c. | Grīdas seguma noņemšana | m2 | 67.2
7 | L.c. | Grīdas pamatojuma demontāža | m2 | 72.4
8 | L.c. | Grīdlīstu demontāža | t.m. | 87
9 | L.c. | Logu bloka nojaukšana | m2 | 13.5
10 | L.c. | Durvju bloku ar apmalēm nojaukšana | m2 | 14.7
11 | L.c. | Koka dēlīšu demontāža 8 telpā sienām | t.m | 15
12 | L.c. | Iebūvētā skapja demontāža 8 telpā 1,3x2,3m | kpl. | 1
0 |  | Specdarbi |  | 0
13 | L.c. | Gaismas ķermeņu demontāža | gb. | 11
14 | L.c. | Rozešu un slēdžu demontāža | gb. | 25
15 | L.c. | Elektrības vadu demontāža | t.m. | 20
16 | L.c. | Izlietnes ar maisītāju demontāža | gb. | 4
17 | L.c. | Čuguna radiatoru demontāža | gb. | 6
18 | L.c. | Sēdpoda demontāža | gb. | 2
19 | L.c. | Santehnikas pievadu (Ūdensvads, kanalizācija) izlietnei u.c. demontāža | gb. | 6
20 | L.c. | Dvieļu žāvētāja demontāža | t.m. | 1
21 | L.c. | Kanalizācijas cauruļu demontāža | t.m. | 2
22 | L.c. | Ventilācijas restīšu demontāža | gb. | 2
0 |  | Būvgružu izvešana |  | 0
23 | L.c. | Telpas iztīrīšana no būvgružiem | m3 | 20.9
24 | 02-200 | Būvgružu izstrāde un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 20.9
0 |  | Sienas |  | 0
1 | 08-310 | Metāla karkasa izbūve sienu apšūšanai ar ģipškartonu sanmezglā un 8 telpā | m2 | 5
0 |  | Metāla profili, skrūves, montāžas materiāli | m2 | 3.85
2 | 08-033 | Karkasu apšūšana ar mitrumizturīgo ģipškartonu (1kārta) | m2 | 3
0 |  | Ģipškartons mitrumizturīgais NORGIPS GKBI | m2 | 3.15
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 0.47
3 | 08-033 | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (1kārta) 8 telpā nišai | m2 | 2
0 |  | Ģipškartons parastais NORGIPS GKB | m2 | 2.1
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 0.31
4 | 10-0002 | Sienu apmetuma izveidošana ar jauktu javu | m2 | 10
0 |  | Jaukta java | m3 | 0.32
5 | 10-020 | Vecā sienu apmetuma izlīdzināšana ar Knauf Rotband sauso apmetuma sastāvu | m2 | 10
0 |  | KN Rotband | kg | 42.5
0 |  | St.šķ.siets 1363 S (acs 4mm, 145g/m²) | m2 | 11
6 | 10-020 | Vecā sienu apmetuma izlīdzināšana ar Knauf Rotband sauso apmetuma sastāvu | m2 | 72.7
0 |  | KN Rotband | kg | 308.98
7 | 07-070 | Metāla ailu pārsedžu izgatavošana un uzstādīšana sanmezglam Nr.5 | t.m. | 1.8
0 |  | Metāla profili | t.m. | 1.95
0 |  | Elektrodi VARIS AV-31 4.0mm 5kg* | kg | 0.08
0 |  | Cementa java | m3 | 0.05
8 | 10-050 | Metāla virsmu gruntēšana ar grunti Korrostop sanmezglam Nr.5 | m2 | 1.8
0 |  | Grunts Vivacolor KORROSTOP | l | 0.18
9 | 10-000 | Pārsedžu aptīšana ar sietu un apmešana sanmezglam Nr.5 | t.m. | 1.8
0 |  | Rabicas siets (zemapmetuma) 1x20m (20m²) acs 10x15mm vīts | m2 | 1.3
0 |  | Cementa java | m3 | 0.06
10 | 10-050 | Virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti | m2 | 92.7
0 |  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts | l | 9.27
11 | 08-033 | Ailu apmaļu aplīmēšana ar ģipškartonu | t.m. | 91.3
0 |  | Ģipškartons parastais NORGIPS GKB | m2 | 18.26
0 |  | Knauf Perflix līme, 25 kg maiss | kg | 115.04
0 |  | Stūra profils | t.m. | 91.3
12 | 10-040 | Ailu apmaļu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 18.3
0 |  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts | l | 1.83
0 |  | VETONIT LR špaktele | kg | 43.92
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.37
13 | 10-050 | Ailu apmaļu gruntēšana Sadolin krāsām | m2 | 18.3
0 |  | Grunts Sadolin BASE | l | 2.75
14 | 10-050 | Ailu apmaļu krāsošana ar tonētām Sadolin krāsām 2k. | m2 | 18.3
0 |  | Emulsija tonēta Sadolin Bindo 3 | l | 6.04
15 | 10-040 | Gipškartona špaktelēšana (špaktelējot visā plaknē), slīpēšana | m2 | 2
0 |  | Stiklašķiedras šuvju lenta | t.m. | 1.5
0 |  | Uniflott 25 kg maiss | kg | 0.6
0 |  | VETONIT LR špaktele | kg | 4.8
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.04
16 | 10-040 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 90.7
0 |  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts | l | 9.07
0 |  | VETONIT LR špaktele | kg | 217.68
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 1.82
17 | 10-120 | Tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas | m2 | 92.7
0 |  | Dekoratīvas tapetes | m2 | 106.61
0 |  | Tapešu līme Quelyd Express 200g | kg | 0.89
18 | 08-100 | Retināta dēļu klāja izveidošana 25 mm biezumā apdares dēlīšu apšuvumam procedūru telpā un pacientu uzgaidāmā telpā | m2 | 93.04
0 |  | Dēļi b=25mm | m3 | 1.21
0 |  | Naglas | kg | 8.38
19 | 08-210 | Apdares dēļu apšuvuma izbūve procedūru telpā un pacientu uzgaidāmā telpā | m2 | 93.04
0 |  | Apdares dēlis 9mm preskartona | m2 | 102.35
0 |  | Skrūve kokam 4.0x50/30mm, Zn | 100gb | 13.96
20 | 13-000 | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas sanmezglos un sienu paneļiem pie izlietnes | m2 | 33.3
0 |  | Knauf Flaechendicht 5kg Hidroizolācija | kg | 66.6
0 |  | Stūru lenta Flachendicht | t.m. | 3.67
21 | 10-100 | Sienu flīzēšana ar šuvošanu sienu paneļi pie izlietnes | m2 | 3.9
0 |  | Sienas flīzes | m2 | 4.22
0 |  | Flīžu līme ATLAS | kg | 15.6
0 |  | Šuvju mastika | kg | 1.56
22 | 10-100 | Sienu flīzēšana ar šuvošanu santehniskajās telpās | m2 | 29.4
0 |  | Sienas flīzes | m2 | 31.76
0 |  | Flīžu līme ATLAS | kg | 117.6
0 |  | Šuvju mastika | kg | 11.76
23 | 10-100 | Revīzijas lūkas inženierkomunikāciju šahtām 0,3x0,3 m santehniskajās telpās | gb. | 2
0 |  | Grīdas |  | 0
1 | 08-000 | Grīdas gulšņu ieklāšana | m2 | 72.4
0 |  | Mira Flexband amortizējošā lenta 25mx4cm, k=1.1 | t.m. | 181
0 |  | Kalibrēti dēļi k=1,15 | m3 | 0.55
0 |  | Naglas, skrūves, ... | kg | 7.24
2 | 08-360 | Grīdu iesegšana ar OSB 22 mm | m2 | 72.4
0 |  | OSB. b=22 mm | m2 | 79.64
0 |  | Skrūves | 100gb | 5.8
3 | 10-050 | Grīdu gruntēšana ar PRIMER | m2 | 72.4
0 |  | Bostik 6000 Primer Grunts grīdām | l | 21.72
4 | 10-040 | Grīdas izlīdzināšana ar Mira X-plain 5 mm biezumā | m2 | 67.2
0 |  | Mira x-plain pamatlīdzinātājs betona grīdām 2-50 mm | kg | 571.2
5 | 10-050 | Pašnivelījošās masas slīpēšana | m2 | 67.2
0 |  | Abrazīvie materiāli, smilšpapīrs | m2 | 67.2
0 |  | ABS slīpmašīnas īre | m2 | 67.2
6 | 10-005 | Lamināta parketa iesegšana ārsta kabinetos | m2 | 67.2
0 |  | Izolācija zem parketa Tuplex 3mm | m2 | 67.2
0 |  | Lamināta grīda lēni dilstošs 34 kl. | m2 | 70.56
0 |  | Bostik PARKETA Līme 10l | l | 13.44
7 | 08-025 | Koka grīdlīstes uzstādīšana | t.m. | 8
0 |  | Grīdas līste krāsota/lakota | t.m. | 8.8
0 |  | Skrūves ar dībeļiem | gb. | 16
8 | 13-000 | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas sanmezglos | m2 | 5.2
0 |  | Knauf Flaechendicht 5kg Hidroizolācija | kg | 10.4
0 |  | Stūru lenta Flachendicht | t.m. | 0.58
9 | 10-105 | Flīžu seguma ierīkošana sanmezglos | m2 | 5.2
0 |  | Akmensmasas flīzes | m2 | 5.62
0 |  | Sakret FK balta 25kg Flīžu līme | kg | 20.8
0 |  | Šuvju mastika | kg | 2.08
0 |  | Griesti |  | 0
1 | 08-300 | Knauf sistēmas iekārto griestu D113 metāla karkasa ierīkošana ārstu kabinetos, procedūru telpās, sanmezglos | m2 | 72.4
0 |  | UD profils 28x27x0.6 | t.m. | 65.16
0 |  | Knauf dībelis ''K'' 6/35 | 100gb | 0.73
0 |  | Knauf Enkurnagla 6x35mm (100gb) | gb. | 101.36
0 |  | Stieple ar cilpu 500 mm | gb. | 50.68
0 |  | Ātrā enkuriekare CD profilam 60x27 | gb. | 50.68
0 |  | CD profils 60x27x06 | t.m. | 217.2
0 |  | Krustveida savienotājs CD profilam 60x27 | gb. | 123.08
2 | 08-300 | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (1kārta) ārstu kabinetos, procedūru telpās | m2 | 67.2
0 |  | Knauf ģipškartona plātne GKB | m2 | 70.56
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 10.35
3 | 08-300 | Karkasu apšūšana ar mitrumizturīgo ģipškartonu (1kārta) sanmezglos | m2 | 5.2
0 |  | Knauf ģipškartona plātne GKBI | m2 | 5.46
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 0.81
4 | 10-040 | Gipškartona špaktelēšana (špaktelējot visā plaknē), slīpēšana | m2 | 72.4
0 |  | Stiklašķiedras šuvju lenta | t.m. | 54.3
0 |  | Uniflott 25 kg maiss | kg | 21.72
0 |  | VETONIT LR špaktele | kg | 173.76
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 1.45
5 | 10-050 | Sagatavotu griestu gruntēšana Vivacolor krāsu | m2 | 72.4
0 |  | Grunts Vivacolor Sadolin | l | 10.86
6 | 10-050 | Sagatavotu griestu krāsošana ar baltu Vivacolor krāsu 2k. | m2 | 72.4
0 |  | Emulsija balta Sadolin | l | 23.9
0 |  | Logi un durvis |  | 0
1 | 08-030 | PVC logu bloku uzstādīšana | m2 | 13.5
0 |  | Verami PVC logu bloki 5 kameru ieskaitot balkona durvis | m2 | 13.5
0 |  | Hermetizēšanas putas | bal | 8.1
0 |  | Stiprinājuma enkuri | gb. | 40.5
2 | L.c. | Iekšējo palodžu ar PVC pārklājumu uzstādīšana b=350mm | t.m. | 9.2
0 |  | Palodze PVC 00020-350 balta mat | t.m. | 9.66
0 |  | Makroflex Celtniecības putas 750ml | bal | 1.84
3 | L.c. | Ārējo palodžu montāža | t.m. | 9.2
0 |  | Krāsots skārds (0.55 mm) PVC | t.m. | 9.66
0 |  | Dībeļi, skrūves, kniedes | gb. | 55.2
4 | 08-044 | Iekšdurvju uzstādīšana ārstu kabinetiem, procedūru telpām | m2 | 9
0 |  | Koka blīvas iekšdurvis finierētas ar furnitūru, apmalēm, blīvgumijām | m2 | 9
0 |  | Makroflex Celtniecības putas 750ml | bal | 2.7
0 |  | Stiprinājuma enkuri | gb. | 27
5 | 08-044 | Iekšdurvju uzstādīšana sanmezgliem | m2 | 3.8
0 |  | Koka blīvas iekšdurvis finierētas ar furnitūru, apmalēm | m2 | 3.8
0 |  | Makroflex Celtniecības putas 750ml | bal | 1.14
0 |  | Stiprinājuma enkuri | gb. | 11.4
6 | 08-044 | Galveno prakses ieejas durvju uzstādīšana | m2 | 1.9
0 |  | Metāla durvis praksei furnitūru, apmalēm, blīvgumijām | m2 | 1.9
0 |  | Makroflex Celtniecības putas 750ml | bal | 0.57
0 |  | Stiprinājuma enkuri | gb. | 5.7
7 | L.c. | Metāla durvju sliekšņu uzstādīšana | t.m. | 7
0 |  | Metāla durvju slieksnis | t.m. | 7.35
0 |  | Skrūves | gb. | 14
8 | L.c. | Durvju atduras montāža | gb. | 8
0 |  | Durvju atdure cilindriska H30xD19mm hr 5140 vai analogs | gb. | 8
0 |  | Skrūves | gb. | 16
9 | L.c. | Durvju aizvēršanas mehānisma montāža | kpl | 1
0 |  | Durvju aizvērējs 9036 brūns 150kg | kpl | 1
Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas
0 |  | Ūdensvads un kanalizācija |  | 0
1 | L.c. | Plastmasas kanalizācijas cauruļu DN 50 ierīkošana ar veidgabaliem | t.m. | 4
2 | L.c. | Plastmasas kanalizācijas cauruļu DN 110 ierīkošana ar veidgabaliem | t.m. | 4
3 | 08-044 | Klozetpods ar skalojamo kasti un taisno izlaidi komplektā ar vāku (Cersanit WC Koral vai analogs) ierīkošana | gb. | 1
4 | L.c. | Keramiskā roku mazgātne (Kolo Nova Top 550x450mm) ar sifonu un izlietnes puskāju (Kolo Solo) ierīkošana vai analogs) | gb. | 4
5 | L.c. | Invalīdu klozetpoda (IFO Sign WC 8681 ) ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi komplektā ar atbalsta rokturi (IFIWC roku balsta kpl 98125) ierīkošana vai analogs | kpl. | 1
6 | L.c. | Izlietnes kanalizācijas pievadu montāža (caurules, sifoni, veidgabali) | gb. | 5
7 | L.c. | Sēdpoda kanalizācijas pievadu montāža (caurules, sifoni, veidgabali) | gb. | 2
8 | L.c. | Invalīdu roku mazgātne Jika Mio 64x55 cm) ar sifonu komplektā ar atbalsta rokturiem (Jika Universum) stiprināmu pie sienas ierīkošana vai analogi | kpl. | 1
9 | L.c. | Dušas kabīnes(CHN EH 9029 900x900 vai analogs ) ar palikni pusapaļās ierīkošana 5 telpā | gb. | 1
10 | L.c. | Dvieļu žāvētāja montāža | gb. | 5
11 | L.c. | Traps DN110 5 telpā | gb. | 1
12 | L.c. | Uzmavas noslēgtapa DN 50 5 telpā | gb. | 1
13 | L.c. | WC līkuma DN 110 ierīkošana | gb. | 2
14 | L.c. | Pieslēgums pie esošās kanalizācijas | kpl. | 2
15 | L.c. | Ūdensvada cauruļu montāža ar veidgabaliem | t.m. | 4
16 | L.c. | Roku mazgātnes jaucējkrāna Flory (vai analogs ) ierīkošana | gb. | 5
17 | L.c. | Vanna/dušas Jaucējkrāns Flory ar dušas sietu ( vai analogs) DN15 | gb. | 1
18 | L.c. | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | kpl. | 2
19 | L.c. | UK cauruļu krāsošana | t.m. | 12
0 |  | Apkure |  | 0
1 | L.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Compact” vai analogs ierīkošana ar sānu pieslēgumu 22 500x800 1221W komplektā ar stiprinājumiem 1 un 3 telpā | kpl. | 3
2 | L.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Compact” vai analogs ierīkošana ar sānu pieslēgumu 11 500x800 716W komplektā ar stiprinājumiem 2 un 4 telpā | kpl. | 2
3 | L.c. | Tērauda radiatora,”Purmo-Compact” vai analogs ierīkošana ar sānu pieslēgumu 22 500x1000 1500W komplektā ar stiprinājumiem 8 telpā | kpl. | 1
4 | L.c. | Termostata ventīlis RA-G 15 | gb. | 6
5 | L.c. | Termostata galva RA 2000 | gb. | 6
6 | L.c. | Atpakaļgaitas ventilis RLV-S Dn 15 | gb. | 6
7 | L.c. | Cietā kapara caurule Ø15 ar veidgabaliem | t.m. | 15
8 | L.c. | Apkures cauruļu krāsošana | t.m. | 25
0 |  | Elektrotehniskie darbi |  | 0
1 | L.c. | Iebūvēts gaismas ķermenis ar spuldzi (punktveida)60W, IP20, Ārstu kabinetos, procedūru telpās, uzgaidāmās telpās | gb. | 31
2 | L.c. | Iebūvēts gaismas ķermenis ar spuldzi (punktveida)60W, IP40, santehniskās telpās | gb. | 5
3 | L.c. | El. rozete 1-viet. 1-fāzu, 16 A; ~230V, z/a | gb. | 2
4 | L.c. | El. rozete 2-viet. 1-fāzu, 16 A; ~230V, z/a | gb. | 16
5 | L.c. | El. slēdzis 1-polu;IP44 | gb. | 3
6 | L.c. | El. slēdzis 2-polu, z/a | gb. | 7
7 | L.c. | Montāžas kārba | gb. | 30
8 | L.c. | Kabeļa ierīkošana 3x1,5mm2 (PPJ vai analogs) | t.m. | 20
9 | L.c. | Kabeļa ierīkošana 3x2,5mm2 (PPJ vai analogs) | t.m. | 20
0 |  | Ventilācija |  | 0
1 | L.c. | Ventilators L=125m3/h, ar elektrodzinēju 0,062 kW, komplektā ar elektromateriāliem | gb. | 2
2 | L.c. | Nosūces reste ar kārbu "Halton" WTS-200-100+PRI/B 200x100mm (vai analogs) | gb. | 2
3 | L.c. | Gaisvada no plākšņotā tērauda ierīkošana d=0,5mm, d100 ar veidgabaliem | t.m. | 2
4 | L.c. | Nosūces difuzora KK100;125 ierīkošana (vai analogs) | gab | 2
[5 empty] | 0 | 0
[10 empty] | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Peļņa | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sociālais nodoklis | [8 empty] | 24.09% | 0 |  |  | 0
|  | Kopā bez PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Finansu rezerve neparedzētajiem darbiem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN(ar neparedzētajiem darbiem) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PVN | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)