## Jumta ventilacija Puzes pag
Objekta nosaukums : Puzes pagasta pārvaldes ēkas ventilācijas izbūve
Objekta adrese: "Valde", Blāzma, Puzes pagasts, Ventspils novads
Ventilācijas izbūve
[9 empty] | Tāmes izmaksa: |  | 0 |  | Ls
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | kopā (Ls) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | mate- riāli (Ls) | mehā- nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Zn skārda iesegi vēdināšanas šahtām | m2 | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gaisa vadi d-400mm | t.m. | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pievienojumi plakanām virsmām FLAU 400 | gb | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līkumi BFU 400/45° | gb | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sedli apaļām virsmām BFS 400/400 | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stiprinājumi gaisa vadiem SB 400 | gb | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jumtiņi VH 400 | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Siltumizolācija LAFM b-50mm | m2 | 155 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Skārda iesegi uz jumta | m2 | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montāžas materiāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu un būvgružu transporta izdevumi | [12 empty] | 0
| Kopā tiešās izmaksas: | [12 empty] | 0
| Neparedzētie darbi | [12 empty] | 0
| Pieskaitāmie izdevumi | [12 empty] | 0
| Peļņa | [12 empty] | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | [11 empty] | 0
| Kopā: | [12 empty] | 0
| PVN | 22% | [11 empty] | 0
| Pavisam kopā : | [12 empty] | 0